
[image: image1.jpg]—
ég&ﬂ@ IR 5




工业视频内窥镜采购询价文件
项目名称：工业视频内窥镜采购
项目编号：XJ ZHYF 1502
询价单位： 北京纵横机电技术开发公司
   2015年3月
工业视频内窥镜采购询价
各供应商：
经有关部门批准，进行下列采购。
项目名称：工业视频内窥镜采购
项目编号： XJ ZHYF 1502
购置清单：详见货物需求清单
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	交货期
	到货地点

	1
	工业视频内窥镜
	套
	2
	60天
	用户现场


基本要求： 主要技术规格见《附件3技术规格》。
*付款方式：合同生效后预付30%，完工交付并验收合格后20个工作日内，支付全部货款的60%。剩余10%为质保金于验收合格之日起，壹年内无质量问题20个工作日内付清。
供货商资格：凡注册资金1000万人民币元以上、且能够向我公司提交符合下述要求的报价文件（一份正本、二份副本）的企业均有资格成为最终的供货商。
报价材料：
报价单：报价单应明确产品型号、数量、单价、总价、交货时间、
此外，报价单还应说明报价有效期，设备报人民币到厂价。
  *产品授权：报价单位为非制造商的，须在报价文件中附有生产厂家授权或其他能够证明货物合法性的文件，以保证提供设备具有完全的知识产权和提供设备的品质及售后服务。
售后服务承诺书：承诺书应明示安装调试、人员培训安排，售后服务单位，售后服务内容，免费服务的内容及免费期的起讫时间，免费期后的费用收取方法等。
报价单位资质文件：营业执照、税务登记证副本，复印件（加盖公章），生产许可证（或厂家授权），近三年销售业绩、等其他报价单位认为必要的文件。
技术规格响应表：对照附件的技术要求逐项应答。带“*”项为必须达到技术指标，若未达到要求将不能成为供货商。
上述所有材料请装订、密封、签字盖章并在密封袋上标明项目号、报价单位名称、联系人及联系电话，于2015年3月27日下午16点前（外埠单位邮寄以发件日期为准）送至北京纵横机电技术开发公司设备科。
供货单位的确定：收到供货商的报价文件后，我公司将组织相关专家对各报价单位的报价材料进行技术和商务评审（如有需要将安排技术澄清或现场考察），经评审后确定最终的供货商。请有意成为本次采购供应商的单位按下述方式索取详细资料。
公告信息栏下载。
报价材料请送：北京纵横机电技术开发公司设备科205室
地址：北京市海淀区永丰产业基地丰慧东路1号   邮编100094

联系人：郑笑                        王天云
电话：010-59820077               电话：010-59820079
传真：010-59820077
Email:zhengxiao@zemt.cn            Email: wangtianyun@zemt.cn
               北京纵横机电技术开发公司 

2015年3月16日    

附件1：                        供 方 调 查 表
QBS/JLⅢ630-00-06

	1
	企业名称：

	2
	负责人：                           联系人：

	3
	地址：                                             邮编：

	4
	电话：                                             传真：

	5
	企业成立时间：

	6
	职工总数：             其中技术人员：           工人：

	7
	年产量/年产值（万元）：

	8
	生产能力：

	9
	生产特点：成批生产   □     流水线大量生产   □    单台生产   □

	10
	主要生产设备：齐全、良好  □    基本齐全、尚可  □    不齐全  □

	11
	使用或依据的质量标准：
  a、国际标准名称/编号
  b、国家标准名称/编号
  c、行业标准名称/编号
  d、企业标准名称/编号

	12
	工艺文件：    齐备  □      有一部分  □      没有  □

	13
	检测机构及检测设备：
有检测机构及检测人员，检测设备良好
只有兼职检验人员，检测设备一般
无检验人员，检测设备短缺，需外协

	14
	检测设备校准情况：  有计量室  □     全部委托外部计量机构  □

	15
	主要产品（3-5个）：


	16
	主要客户（3-5个）：


	17
	采购商品相关的业绩及客户：


	18
	职工培训情况：经常、正规地进行  □    不经常开展培训  □

	19
	是否经过产品或体系认证：是  □  （指出具体内容） 

                         否  □

	20
	服务网点设置：
a北京是否有服务网点或服务人员：有□   无□
b.北京是否有备件库：             有□   无□


企业负责人：                                     企业公章：
附件2

知识产权承诺书
致  北京纵横机电技术开发公司：
根据贵方               项目采购（项目编号 ）的要求，报价单位（名称）及货物制造商（制造商名称）特作出如下承诺：
如果我方成为本项目的供应商，我方保证提供货物及服务具有完全的知识产权，并保证贵方在中国使用我方提供的货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，我方（供应商和制造商）将与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。
本承诺独立于合同，不受本合同终止或部分失效的影响。
报价单位名称：                   制造厂家名称：                           

（公章）：                     

代表（签字）：                   制造厂家（盖章或代表签字）              

   日期：                           日期：                  

附件3
*1. 设备主要技术规格

1.1 视频探头规格：
1) 探头外径:不大于3.9mm。
2) 探头长度: 有效工作长度不小于2.0m。
3) 探头外保护层金属编织材料: 双层钨丝编制。

4）探头自带远焦观察镜头，焦距：6-80mm，视角：80度，侧视观察：4-80mm，视角80度。
5）镜头可更换
1.2 视频探头端部彩色CCD摄像头技术规格：
1）像素：面阵为不小于1/10英寸的彩色SUPER HAD专利技术CCD，实际像素不低于29万。
2）外保护材料：加厚新型钛合金。
1.3 视频探头端部导向技术规格：
1）导向方式：电动微型大功率导向电机内置主机内。
2）导向传动：特质钨丝结合微型大功率导向电机传动，探头可在盘曲状态下导向。
3）导向电机速率：匀速和精细两级速率可调。
4）导向弯曲方向可电控锁定，锁定后有步进式微调功能；具有自动全方位快速对中功能；遇障碍物有过载保护功能。
5）导向方向度：360度全方位连续导向。
6）导向弯曲度：不小于100度。
7）导向弯曲半径：小于30 mm。
1.4 照明技术规格：
1）照明灯类型：大功率白光LED，采用高速频闪技术，提升电池使用时间。
2）照明方式：采用后置LED光源，成像光纤传光照明技术，避免前置LED设计造成LED功率太小、容易受损。
2）功率不小于：3W。
3）强度不小于：28流明。
5）照明灯寿命：3万小时以上。
6) 亮度自动调节方式:全程无级自动调节。
1.5  图象、声音显示输出及技术规格:
1)显示器:具有TFT VGA的数字液晶显示器,可由任意角度观看,亮度可调,有防划保护屏罩,采用手持式便携型设计便于现场使用。分辨率：640*480以上。
2）数字信号显示输出：具有高清VGA Video Out数字接口，全数字化输出影像。
3）音频：有耳机和麦克风插口
1.6  系统数字化技术规格：
1）系统处理器：采用Intel高速处理器，能够有效的分控和管理系统内各单元。
2）内置USB接口：至少1个内置的USB高速接口。
1.7  图像存储处理技术规格：
1）内置内存：内置非移动的内存体，容量大于等于1G，可用于无U盘等外部存储器时的应急存储备份检查图象。
2） 随机配置大容量优盘存储系统一套，可存储较多图片。
1.8 、系统一体化便携型性能及工作环境技术指标：
1）手持式设计：主机系统包括电池系统、光源系统、图像处理系统、图像存储系统、液晶显示系统、操作控制系统、视频探头线全部集成在手持式主机上，全部系统可装入随身携带的小型背包内，可在狭小空间、恶劣环境快速高效投入使用。
2）仪器重量：方便操作携带，重量小于1.8公斤。
3）系统配有锂电池，续航时间2个小时，电池可快速反复充电。
3） 操作菜单语言：中文。
1.9、操作环境满足以下要求：

探头工作温度：－25℃ 至 80℃

系统工作温度：－20℃ 至 46℃

储藏温度：－25℃ 至 60℃

相对湿度：最大95％,无冷凝

防水性：视频内窥探头能承受0.1MPa的水压，相当于约10m的水深的压力。

仪器抗化学液体能力：水、飞机汽油、Jet-A 燃料、异丙基酒精、JP-4 燃料、煤油、、合成润油、汽油、柴油、液压油、阻化绝缘油等
1.10、软件系统软件包
设备配置有独立知识产权的软件包，操作简单，操作者能够轻易高效的完成复杂的任务,报价材料中详细罗列软件界面及简单的操作说明。
*1.2 售后服务要求：
硬件保修期≥1年，保修期内提供免费原厂7×24小时技术服务。硬件故障时，电话技术支持响应时间≤30分钟。
*备注：报价方需对所提供设备型号以及技术参数进行详尽描述，并且提供技术参数响应情况对应表。
2.  货物到达需方场地后，需方书面或电话通知供方，供方须在需方要求的时间内派出有经验的工程技术人员到需方负责安装调试培训；必要时供方须提前提供相关的资料和工具，指导开箱检查核对装箱单，需方给予配合。
3.   培训：
3.1．培训现场培训：供方应就该设备的保养、使用、等方面内容对需方操作人员、进行现场培训，直至所有参加培训人员能独立掌握操作、维护、保养，并且能够独立进行操作。
3.2．培训对象：使用操作者。
3.3．培训时间：2天
4.     质保期：
4.1． 从最终验收合格之日起开始计算质保期，质保期为12个月。
4.2．  质保期内，属于质量问题所产生的一切费用由供方承担。
4.3．  如质保期内有遗留问题，经双方确认是由供方设备和制造缺陷造成，将自动延续质保期，供方继续提供免费维修和备件更换。
4.4.   在使用寿命期内应保证对所提供的设备实行终身维修，并保证以最优惠的价格提供设备零配件、易损件。
4.4.   保证需方在质保期内设备出现故障时，响应服务时间4小时，供方工程师应在24小时内赶到需方工厂，现场排除故障。
4.5.   在质保期外，供方工程师应随时提供技术咨询。如需方有需求，供方工程师应在48小时内赶到需方工厂，现场排除故障。

5.     终验收：
5.1.   验收标准：按相关标准验收。
5.2.   验收方式：外观检查、现场技术性能测试合格，培训符合要求。
5.3.   验收合格后双方代表人签署验收合格报告。
*6.     技术文件：
设备交付时应具备以下文件
中文版操作使用说明书两套。
维护保养说明书。
出厂合格证。
  北京纵横机电技术开发公司 

2015年3月16日    












PAGE  
7

