热辐射火焰传播测试仪设备采购

询价文件

各供应商：

经有关部门批准，进行下列采购。

项目名称：轨道交通车辆用地板布研究开发

设备名称：热辐射火焰传播测试仪

项目编号：XJ JH 2015-17

购置清单及技术要求：技术要求见附表

付款方式：签订合同后，支付合同价款40％的预付款，发货前支付全部货款的50%，设备安装、试运行完成并验收合格后30日内，支付全部货款的10%。

供货商资格：凡注册资金100万元及以上,具备相关资质且能够在2015 年9月2日 上 午 9 时之前向我部提交符合下述要求的报价文件（一份正本、二份副本）的企业均有资格成为最终的供货商。

报价材料：

报价单：报价单应明示报价产品的品牌、型号、数量、单价、总价、交货时间、详列具体配置（软件应详列可实现功能及对运行环境的要求）。此外，报价单还应说明报价有效期。国产、进口设备报到场价，进口设备还需以外币报CIF或CIP价加进口环节税和国内运输、保险等费用。

产品授权：报价单位为非生产厂家的，须在报价文件中附有原厂授权，以保证报价设备的品质及售后服务。

售后服务承诺书：承诺书应明示设备的安装调试、人员培训安排，售后服务单位，售后服务内容，免费服务的内容及免费期的起讫时间，免费期后的费用收取方法等。售后服务单位不是报价单位时，销售和售后服务单位应在承诺书上盖章确认。

报价单位资质文件：营业执照、税务登记证副本复印件（加盖公章）。及近3年销售业绩、质量、环境认证等其他报价单位认为必要的文件。

技术规格响应表：对照附件的技术要求逐项应答

上述所有材料请装订、密封、签字盖章并于2015年9月7日 上 午  9  点前送至    铁科院金化所223室     。

供货单位的确定：收到供货商的报价文件后，我院将组织相关专家对各报价单位的报价材料进行技术和商务评审（如有需要将安排技术澄清或现场考察），经评审最优的报价单位将成为最终的供货商。请有意成为本次采购供应商的单位按下述方式索取详细资料。

地址：北京市海淀区大柳树路2号   邮编100081

报价材料请送：铁科院 金化所223 室

联系人：韩瑞莲

电话：010-51874031

email：986820021@qq.com

中国铁道科学研究院金属及化学研究所                            2015年08月21日

附件1：

供 方 调 查 表

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 负责人： 联系人： |
| 3 | 地址： 邮编： |
| 4 | 电话： 传真： |
| 5 | 企业成立时间： |
| 6 | 主要产品 |
| 7 | 职工总数： 其中技术人员： 工人： |
| 8 | 年产量/年产值（万元）： |
| 9 | 生产能力： |
| 10 | 生产特点：成批生产 □ 流水线大量生产 □ 单台生产 □ |
| 11 | 主要生产设备：齐全、良好 □ 基本齐全、尚可 □ 不齐全 □ |
| 12 | 使用或依据的质量标准： a、国际标准名称/编号 b、国家标准名称/编号 c、行业标准名称/编号 d、企业标准名称/编号 |
| 13 | 工艺文件： 齐备 □ 有一部分 □ 没有 □ |
| 14 | 检测机构及检测设备： 有检测机构及检测人员，检测设备良好 只有兼职检验人员，检测设备一般 无检验人员，检测设备短缺，需外协 |
| 15 | 检测设备校准情况： 有计量室 □ 全部委托外部计量机构 □ |
| 16 | 主要客户： |
| 17 | 职工培训情况：经常、正规地进行 □ 不经常开展培训 □ |
| 18 | 是否经过产品或体系认证：是 □ （指出具体内容） 否 □ |

企业负责人：                                     企业公章：

年   月   日

附件2

- 二、技术规格

1.设备名称：热辐射火焰传播测试仪

2.数    量：1套

3.交货日期：合同生效后2个月

4.投标币种：人民币或外币

5.报价方式：含安装、调试

6.交货地点：项目现场

7.用途：主要用于非金属材料用于建筑材料、高速列车材料以及船舶材料的燃烧特性。

8.供货范围（每套）

包括：

测试仪器包括四个主要组成部分：辐射板支架一套，样品支架一套，同时将它们连接一起，使测试样品与辐射板、样品架、引火燃烧器一起构成要求的结构；

辐射板提供尺寸约480毫米× 280毫米的辐射面，辐射面前面提供金属丝网筛。

4.技术要求：

*符合标准：ISO 5658、GB/T28752

配备减压阀、零压阀、回火阀、电磁阀以及混合器，以及滑动式热流计移动轨道，可探测热辐射通量是否符合标准要求。

配备水冷热流计，量程为0-50kW/m2，提供自循环冷却水源。

采用自动明火点燃辐射板方式，采用热电偶监控火焰是否熄灭，在火焰熄灭后自动切断燃气。

配备角度可调节观察镜，试验时可通过玻璃镜及试样，观察火焰蔓延速率，配备自动开关，自动记录。

配备乙炔及空气转子流量计，调节火焰高度。

采用质量流量控制器控制辐射板燃气流量，变频器及鼓风机控制辐射板风量

触摸屏电脑、测试观察摄像机等装备，可便捷化操作及观察测试，测试期间，摄像机可以观察并保存程序中的测量状态

*5、提供 五家以上国内用户及其联系方式。

6、售后服务：一年保修，终身维修。提供北京安装维护工程师三人以上，包括联系方式。

7、交货期：2个月

8、技术保证

*8投标报价总体要求

8.1投标方用中文提供完整、清楚的技术文及分项价格表

8.2备品备件、易损件列出明细表，项目包括：名称、规格、数量、生产国家及制造厂家、单价等内容。

8.3供货范围内用于安装、维修、调试、检验测量、生产所使用的专用工具等，应列出清单。

*为关键项必须满足。