中国铁道科学研究院低温回缩测试仪设备采购询价文件

各供应商：

经有关部门批准，进行下列采购。

项目名称：高速列车地板布中试基地装备建设

设备名称：低温回缩测试仪

询价编号：XJ JH2015-20

购置清单及技术要求：技术要求见附件２

付款方式：

签订合同后，支付合同价款30％的预付款，发货前支付全部货款的60%，设备安装、试运行完成并验收合格后30日内，支付全部货款的10%。

供货商资格：凡注册资金100万元以上,成立5年以上，具备相关资质且能够在2015 年10月26日上午9时时前向我部提交符合要求的报价文件（一份正本、二份副本）的企业均有资格成为最终的供货商。

报价材料：

报价单：报价单应明示报价产品的品牌、型号、数量、单价、总价、交货时间、详列具体配置（软件应详列可实现功能及对运行环境的要求）。此外，报价单还应说明报价有效期。报价包含安装调试等费用。

售后服务承诺书：承诺书应明示设备的安装调试、人员培训安排，售后服务单位，售后服务内容，免费服务的内容及免费期的起讫时间，免费期后的费用收取方法等。售后服务单位不是报价单位时，销售和售后服务单位应在承诺书上盖章确认。

报价单位资质文件：营业执照、税务登记证副本复印件（加盖公章）及近3年销售业绩、质量、环境认证等其他报价单位认为必要的文件。

产品规格：所报产品规格及型号须质量优越，性能稳定，需有成功案例，附报价单位成功案例的合同复印件。

技术规格响应表：对照附件的技术要求逐项应答，见附件3。

上述所有材料请装订、密封、签字盖章并于2015年10月26日上午9时前送至铁科院金化所机务楼223 室。

供货单位的确定：收到供货商的报价文件后，我院将组织相关专家对各报价单位的报价材料进行技术和商务评审（如有需要将安排技术澄清或现场考察），经评审最优的报价单位将成为最终的供货商。

交货：合同生效后一个月内交货，交货地点为委托方办公室。

请有意成为本次采购供应商的单位按下述方式索取详细资料。

地址：北京市海淀区大柳树路2号邮编100081

报价材料请送：铁科院金化所机务楼223 室

联系人：韩瑞莲

电话：010-51874031

Email：986820021@qq.com

中国铁道科学研究院

金属及化学研究所

2015年09月28日

附件1：

供 方 调 查 表

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 负责人： 联系人： |
| 3 | 地址： 邮编： |
| 4 | 电话： 传真： |
| 5 | 企业成立时间： |
| 6 | 主要产品 |
| 7 | 职工总数： 其中技术人员： 工人： |
| 8 | 年产量/年产值（万元）： |
| 9 | 生产能力： |
| 10 | 生产特点：成批生产 □ 流水线大量生产 □ 单台生产 □ |
| 11 | 主要生产设备：齐全、良好 □ 基本齐全、尚可 □ 不齐全 □ |
| 12 | 使用或依据的质量标准： a、国际标准名称/编号 b、国家标准名称/编号 c、行业标准名称/编号 d、企业标准名称/编号 |
| 13 | 工艺文件： 齐备 □ 有一部分 □ 没有 □ |
| 14 | 检测机构及检测设备： 有检测机构及检测人员，检测设备良好 只有兼职检验人员，检测设备一般 无检验人员，检测设备短缺，需外协 |
| 15 | 检测设备校准情况： 有计量室 □ 全部委托外部计量机构 □ |
| 16 | 主要客户： |
| 17 | 职工培训情况：经常、正规地进行 □ 不经常开展培训 □ |
| 18 | 是否经过产品或体系认证：是 □ （指出具体内容） 否 □ |

企业负责人：                                     企业公章：

年   月   日

附件2：采购设备的技术要求

- 低温回缩测试仪参数要求

| 设备 | 数量 | 指标项 | 技术要求 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低温回缩测试仪 | 1台 | 设备规格 | ★满足标准ISO2912、GB/T7758； | 1 |
|  |  |  | 计算机控制 | 2 |
|  |  |  | 液氮或压缩机制冷 | 3 |
|  |  | 设备参数 | 温度范围-120℃~30℃ | 4 |
|  |  |  | 温度精度：0.1℃ | 5 |
|  |  |  | 升温速率：1℃/min | 6 |
|  |  |  | 位移测量精度：0.05mm | 7 |
|  |  |  | ★位移测量范围：50mm样品最大拉伸350%； | 8 |
|  |  |  | 样品尺寸：符合GB/T7758 | 9 |
|  |  |  | 测试试样数量：6个 | 10 |
|  |  | 控制系统： | ★每个样品测试数据可以单独保存 | 11 |
|  |  |  | ★可以同时测试不同拉伸长度的试样 | 12 |
|  |  |  | ★实时记录测试数据, 随着温度和时间的变化，与样品长度发生的变化一起被PC记录显示，并绘成时间/回缩图形 | 13 |
|  |  |  | ★能够选择测试温度收缩点和试验终点 | 14 |
|  |  |  | 可以比较同时测试的不同样品，也可比较不同条件下的不同时间的不同样品 | 15 |
|  |  | 软件系统 | 采用计算机（Win7及以上系统）单独控制。 提供最新成熟的软件控制系统。 | 16 |
|  |  | 服务 | 1技术资料：提供完整的操作使用手册（中英文）, 系统电路图，接线图以及有关资料2份。 2维修服务：在接到用户维修请求之后可在24小时内做出快速响应, 并在48小时内到达现场。 3售后服务：一年保修，终身维修。提供北京安装维护工程师二人以上，包括联系方式。 | 17 |
|  |  | 技术保证 | 1投标方用中文提供完整、清楚的技术文件及分项价格表 2备品备件、易损件列出明细表，项目包括：名称、规格、数量、生产国家及制造厂家、单价等内容。 3供货范围内用于安装、维修、调试、检验测量、生产所使用的专用工具等，应列出清单。 ★4.提供五家以上国内用户及其联系方式，其中有高校或研究单位。 | 18 |
|  |  | 供货周期 | 供货周期：签订合同后90天内 | 19 |

附件3：采购设备的技术响应表

| 设备 | 数量 | 指标项 | 技术要求 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低温回缩测试仪 | 1台 | 设备规格 | ★满足标准ISO2912、GB/T7758； | 1 |
|  |  |  | 计算机控制 | 2 |
|  |  |  | 液氮或压缩机制冷 | 3 |
|  |  | 设备参数 | 温度范围-120℃~30℃ | 4 |
|  |  |  | 温度精度：0.1℃ | 5 |
|  |  |  | 升温速率：1℃/min | 6 |
|  |  |  | 位移测量精度：0.05mm | 7 |
|  |  |  | ★位移测量范围：50mm样品最大拉伸350%； | 8 |
|  |  |  | 样品尺寸：符合GB/T7758 | 9 |
|  |  |  | 测试试样数量：6个 | 10 |
|  |  | 控制系统： | ★每个样品测试数据可以单独保存 | 11 |
|  |  |  | ★可以同时测试不同拉伸长度的试样 | 12 |
|  |  |  | ★实时记录测试数据, 随着温度和时间的变化，与样品长度发生的变化一起被PC记录显示，并绘成时间/回缩图形 | 13 |
|  |  |  | ★能够选择测试温度收缩点和试验终点 | 14 |
|  |  |  | 可以比较同时测试的不同样品，也可比较不同条件下的不同时间的不同样品 | 15 |
|  |  | 软件系统 | 采用计算机（Win7及以上系统）单独控制。 提供最新成熟的软件控制系统。 | 16 |
|  |  | 服务 | 1技术资料：提供完整的操作使用手册（中英文）, 系统电路图，接线图以及有关资料2份。 2维修服务：在接到用户维修请求之后可在24小时内做出快速响应, 并在48小时内到达现场。 3售后服务：一年保修，终身维修。提供北京安装维护工程师二人以上，包括联系方式。 | 17 |
|  |  | 技术保证 | 1投标方用中文提供完整、清楚的技术文件及分项价格表 2备品备件、易损件列出明细表，项目包括：名称、规格、数量、生产国家及制造厂家、单价等内容。 3供货范围内用于安装、维修、调试、检验测量、生产所使用的专用工具等，应列出清单。 ★4.提供五家以上国内用户及其联系方式，其中有高校或研究单位。 | 18 |
|  |  | 供货周期 | 供货周期：签订合同后90天内 | 19 |

附件4：

分项报价表

供应商：                                                                   报价日期：     年   月   日（有效期   天）

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 详细配置 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价 | 总价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商签字（公章）：