
中国铁道科学研究院

招标文件

设备名称：机车、动车组、地铁车辆内部电磁辐射试验测试系统
采购数量： 1套
采购形式： 公开招标

招标编号： SB ZB JL 1501
2015年4月
《机车、动车组、地铁车辆内部电磁辐射试验
测试系统》
设备采购招标文件

总目录
1招标公告


2第1章  投标人须知


9第2章  技术规格


15第3章  投标函格式


17第4章  投标文件格式


26第5章  投标资料表


29第6章  合同条款




招标公告
日期：2015年4月
招标编号：SB ZB JL 1501   
中国铁道科学研究院机车车辆研究所已取得采购“机车、动车组、地铁车辆内部电磁辐射试验测试系统”设备的费用，现公开进行招标采购，请具备条件的供应商前来投标。
1.中国铁道科学研究院机车车辆研究所 兹邀请合格投标人就下列货物提交密封投标：
设备主要包括列车分布式数据采集设备，能够实现车内射频综合场强、车内低频磁场环境测量多通道采集，并且具备整车电磁辐射数据交换，分析处理功能。
2.交货期：合同签订后3个月内。
3.合格的投标人 ：

a) 在法律上和财务上独立，根据商业法规运营的机构或组织均可参加本项目的投标。
b)投标人不得直接或间接地与招标人为采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。
c) 投标人不是设备制造商的，必须取得货物合法销售的有效证明或为本次投标提供货物的有效授权证书。   

有兴趣的投标人可从以下地址得到进一步的信息和察看招标文件。
4.招标文件从2015年4月10日至2015年4月17日（周六日除外）每天9：00～16：00时在下述地址中国铁道科学研究院 机辆所2层303室公开出售。
5.所有投标书都应附有 2万元的投标保证金(支票)，并于 2015 年 4月27日北京时间 9:00 时前递交到 中国铁道科学研究院机辆所303室。
6.兹定于2015 年 4月27日北京时间  9：00 时，在中国铁道科学研究院 机辆所会议室 公开开标。届时请参加投标的代表出席开标仪式。
买方：中国铁道科学研究院           联系人： 申雪飞  
详细地址：北京市海淀区大柳树路2号    房间号： 机辆所303室 
邮政编码： 100081   
电话： (010) 51849303   传真：  (010) 51874743

Email地址：xuefeishen123@126.com   
第1章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标文件

三、投标书的编制

四、投标书的递交

五、开标与评标

六、授予合同

前附表

	序号
	条款号
	内容

	1
	1.1
	2015年机辆所设备采购计划(2015年3月批准)

	2
	
	买方名称：中国铁道科学研究院机车车辆研究所
买方地址：北京市海淀区西直门外大柳树路2号

	3
	14.1
	投标保证金金额不少于2万元（支票）。

	4
	15.1
	投标有效期：开标后60天

	5
	16.1
	副本的份数：4份，电子文档一份

	6
	17.2
	投标书递交至：中国铁道科学研究院机辆所303室
投标项目名称：机车、动车组、地铁车辆内部电磁辐射试验测试系统平台
招标编号：SB ZB JL 1501

	7
	21.1
	投标截止时间：2015年 4月27 日  上 午  9 ：00
开标时间：2015 年 4月 27日  上 午  9：00
地点：中国铁道科学研究院机辆所303会议室

	8
	26.3
	其他的评标因素和评标方法：见招标文件《投标人须知》24、25、26、27条规定。  
交货地点：中国铁道科学研究院机辆所

	9
	26.4－3
	年利率：6％

	10
	32
	数量变更：15%

	11
	31.2
	合同签字地点：中国铁道科学研究院机辆所


适用于本合同的额外的修改

	编号
	条款号
	列出的修改内容

	1
	32
	买方有权根据实际需要调整采购设备的型号，卖方应积极配合买方的调整。买方将按照调整后设备和合同采购设备的价差支付相应费用。


投标人须知

一、总则

1. 资金来源
  1.1本招标文件的招标人已拥有一笔资金。招标人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。

2. 合格的投标人、合格的货物和服务

2.1除非另有规定，凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区（以下简称“合格来源国/地区”）的供货人均可投标。
2.2投标人不得直接或间接地与招标人为采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询或其附属机构有任何关联。

☆2.3只有在法律上和财务上独立，根据商业法规运营，并不是买方的附属机构才能参加本合同的投标。

☆2.4投标人应在我院以往的采购活动中没有腐败、欺诈行为及无理要求等不良记录。

2.5合同中提供的货物及有关服务，其来源均应符合2.1条规定的合格来源国。本合同的支付也仅限于这些货物和服务。

2.6本款所述“来源地”是指货物开采、生长或生产或提供服务的来源地。所述的“货物”是指通过制造、加工或用重要的和主要的元部件装配而成的，在商业上公认的产品是指其基本特性、功能或效用与元部件有着本质性区别的产品。

2.7货物和服务的来源地有别于投标人的国籍。

☆2.8投标人为非设备制造商时应提供其在中国合法销售该设备的有效证明或设备制造商同意其在中国提供该设备的有效授权书，以确保所投标的物的品质及售后服务。
3. 投标费用

3.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

4. 招标文件构成

4.1招标文件包括：

A.投标邀请书

B投标人须知，包括前附表；

C合同条款，包括前附表；

D合同格式、履约保证金格式；

E货物需求一览表；

F技术规格：附件1、图纸；

G投标函格式；

H投标报价表：附件1、规格响应表；

N资格证明文件；
L合同条款资料表；

☆4.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标书没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，是投标人的风险，根据24.3条的规定，没有实质上响应招标文件要求的投标将被拒绝。

5. 招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，均应以书面形式通知招标人。招标人对其在投标资料表中所述投标截止期5日以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6. 招标文件的修改

6.1 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，买方可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标文件的修改将以书面形式，包括传真和电传等，通知所有购买招标文件的投标人，并对其有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即以电报、电传、传真或其他形式向买方确认已收到修改文件。

6.3 为使投标人编写投标书时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，买方可以自行决定，酌情延长投标截止期。

三、投标文件的编制
7. 投标语言
☆7.1投标人提交的投标书以及投标人与买方就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。
8. 投标书构成
☆8.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：
1)按照第9、10、11条要求填写的投标函格式、投标分项报价表以及供唱标时使用的、单独密封的投标一览表；

2)按照第12条要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

3)按照第13条要求出具的证明文件，证明投标人提供的货物及其辅助服务是合格的货物和服务，且符合招标文件规定；

4)按照第14条规定要求提交的投标保证金。

5)投标人应将本须知中规定的投标人需提交的所有文件编制目录并注明页次。如因投标人未编制目录或目录编制错误造成的在投标文件评审中的遗漏，招标人和评标委员会不承担任何责任。

9. 投标函格式

☆9.1投标人应完整地填写招标文件中的投标函格式、开标一览表和投标分项报价表等格式文件，说明所提供的货物、货物简介、来源、数量及价格。

10. 投标报价

☆10.1 投标人应在投标书中的投标报价表上标明，本合同拟提供货物的单价和总价，可选项应单独报价。任何有选择的报价将不予接受，某种货物只允许有一个报价。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其投标总价。
☆10.2 投标报价表上的价格应按下列方式分开填写。
1）投标报价为买方采购设备的最终报价。该报价包括各种税费、运输、保管、保险、安装、调试、售后服务、设计联络、预验收及培训等的价格，这些费用应以明细表形式列出，以便买方选择。

2）所能提供的全部可选项应分别以明细表形式列出。

3）设备中的易损易耗备件价格。

4）合同条款中所列的所有伴随服务的费用。

☆10.3从中华人民共和国境外提供的货物：

按照投标资料表中的规定，报CIF（指定目的港）价，或CIP（指定目的地）价。如果投标资料表中有规定，报FOB（指定装运港）价，或FCA（指定承运地点）价，或其他方式的报价。

如果投标资料表中有规定，报货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输、保险和其他当地发生的伴随费用。

报投标资料表中列出的特别要求的备件价格和其他伴随服务费用（如果有的话）。EXW、CIF和CIP等价格术语，应根据巴黎国际商会现行最新版本的《国际贸易术语解释通则》（Incoterms）的规定来解释。

10.4 投标人按照上述第10.2条的要求分项报价，其目的是便于买方评标，但在任何情况下并不限制买方以任何条款签定合同的权力。

☆10.5 投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将按照第24条规定，被认为是非响应性投标而予以拒绝。

☆11.  投标货币

11.1 投标人从中华人民共和国境内提供的货物和服务用人民币报价。

11.2 投标人从中华人民共和国境外提供的货物和服务用投标资料表中规定的货币报价。

☆12.  证明投标人合格和资格的文件 
12.1 按照第8条规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。
12.2 投标人提交的合格性的证明文件应使买方满意。

12.3 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应使买方满意： 

（1）如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应提供其在中国合法销售该货物的有效证明或货物制造商同意其在中国提供该货物的有效授权书。

（2）证明投标人具备履行合同所需的财务、技术和生产能力；

（3）如果投标人在中国没有营业机构，投标人（如果中标的话）应委托一家在中国营业的机构代理服务。该代理机构应有装备，并有能力履行合同条款中和/或技术规格中规定的卖方所承担的维修、保养、修理和备件储存的义务；

12.4投标人应填写并提交招标文件上所附的“资格证明文件”。

☆13.  证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 按照第8条规定，投标人应提交根据合同要求提供的所有货物及其服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。该证明文件作为投标书的一部分。

13.2货物和服务合格性的证明文件应包括投标报价表中对货物和服务来源地的声明，并要由装运货物时出具的来源地证书证实。投标人应保证其所投货物和服务具有完全的知识产权并保证承担由此产生的一切后果。

13.3证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，投标人应提供：

（1）货物主要技术指标和运行性能的详细说明。

（2）为使货物正常、连续地使用，应提供货物从买方开始使用两年期间内所需的备件和专用工具等清单，包括备件和专用工具的货源和现行详细价格。

（3）逐条对买方要求的技术规格进行应答，指出自己提供货物和服务是否做出实质性响应；或逐条填报投标报价表和投标文件格式三《规格响应表》。

13.4投标人在阐述上述第13.3（3）时应注意：买方在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上优于或相当于技术规格的要求，并且使买方满意。

14. 投标保证金

☆14.1投标人应提交一笔不少于“投标人须知前附表”中规定金额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

投标保证金是为了保护买方免遭因投标人的错误而蒙受损失。买方在因投标人的行为受到损害时根据第14.6条的规定没收投标人的投标保证金。

14.2投标保证金应用人民币或被招标人接受的其他币种，并采用下列形式提供：

1） 由一家在中华人民共和国境内或境外信誉好的银行用招标文件提供的格式或招标机构接受的其他格式出具的银行保函或不可撤销的信用证，其有效期应超过投标有效期30日；

2）银行本票、保兑支票或汇票，或投标资料表中规定的其他形式。

14.3开标时，凡没有随附投标保证金的投标，应视为非响应性投标予以拒绝。

14.4未中标的投标人的投标保证金，将在按照第15条规定的投标有效期或经投标人同意延长的投标有效期期满后30天原额（不计利息）退还投标人。

14.5中标人的投标保证金，在中标人按第31条规定签订合同并按第32条规定交纳了要求的履约保证金后予以退还，不计利息。

14.6下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标函格式规定的投标有效期内撤回其投标；或

（2）中标人在规定期限内未能根据第35.2条规定签订合同。

(3)  本招标文件中其它关于没收投标保证金的规定。

15.  投标有效期
☆15.1所投的标应从第21条规定的开标之日起，在“投标人须知前附表”所规定的以日历天计算的投标有效期内有效。投标有效期比规定短的投标可以视为非响应性投标而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，在原投标有效期期满前，买方可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式如电传、传真等。投标人可以拒绝买方的这种要求，其投标保证金不会被没收但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求也不允许修正其投标书，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第14条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

☆16. 投标文件的式样和签署

16.1投标人应按照投标人须知第8.1条的要求，准备一份投标书正本，和“投标人须知前附表”规定数目的副本，每套投标书须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

16.2投标书的正本和所有的副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人

经其法定代表人正式授权并对投标人有约束力的代表签字。授权代表须将书面形式出具的“授权证书”附在投标书中并应提供授权人和被授权人的身份证明文件的复印件。除没有修改过的印刷文献外，投标书的每一页都应由投标人的法定代表人或其授权代表用姓或首字母签字。

16.3投标书的任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人法定代表人或其授权代表在修改处的旁边签字认可方才有效。

四、投标文件的递交

☆17.  投标书的密封和标记

17.1投标文件应包括开标一览表。为方便开标唱标，投标人应将开标一览表和投标保证金

独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。投标人应将投标书正本和所有副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。然后将所有信封封装在一个外层信封中。

17.2内外层信封均应：

   1）密封封条上由投标人的法定代表人或其授权代理人签字或加盖公章。

2）按“投标人须知前附表”指明的地址发至买方；

3）注明“投标人须知前附表”指明的标志字样，以及注明“根据第21条规定的在       之前不得启封”字样。

17.3内层封套应写明投标人名称、地址和联系电话，以便若其投标书被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

17.4如果外层信封未按第17.2条要求加写标记和密封，买方对误投和过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标书，买方将予以拒绝，并退回投标人。

18. 投标截止日期

☆18.1投标人应在不迟于“投标人须知前附表”中规定的截止日期和时间将投标书递交至买方。

18.2买方可以按第6条规定，通过修改招标文件自行决定推迟投标截止期。在此情况下，买方和投标人受投标截止期制约的所有权力和义务均应延长至新的截止日期。

19. 迟交的投标文件

19.1买方将拒绝并原封退回在第18条规定的截止期后收到的任何投标书。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1投标人在递交投标书后，可以修改和撤回其投标书，但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到买方。

20.2投标人的修改或撤回通知书应按第17条规定编制、密封、标记和递交，并应在内层封套上注明“修改”或“撤回”字样。

20.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标书做任何修改。

☆20.4根据第14.6条规定，在投标截止期（第18条）至买方在第15条规定的投标有效期期满之间这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

21.开标

☆21.1买方将在“投标人须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人参加。参加开标的代表应为投标人的法定代表人或其授权的代理人并应签名报到以证明其出席。未派代表参加开标仪式的投标视为无效投标。

21.2按照第20条规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。

21.3开标时，买方当众宣读投标人的名称、投标价格、折扣声明、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金，以及买方认为合适的其他内容。只有在开标时唱出的折扣评标时才能考虑。

21.4买方将做开标记录，开标记录包括按第21.3条的规定在开标时宣读的全部内容。

    22. 评标过程的保密性

22.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

22.2在评标过程中，如果投标人试图在投标书审查、澄清、比较及授予合同方面向买方施加任何影响，其投标将被拒绝。

23 投标文件的澄清


23.1评标由依照规定组建的评标委员会负责技术和商务的评议。评标委员会将按照投标资料表中确定的方法进行评审。评标委员会对投标文件的评审，分为符合性检查、商务评审、技术评审。

23.2在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

24 投标文件的初审

24.1开标后，评标委员会将审查投标书是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算错误等。

24.2在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标书是否实质性响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了买方的权力或投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标的响应性只根据投标书本身的内容，而不寻求外部的证据。

☆24.3如果投标书实质上没有响应 招标文件要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

在商务评议时，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1、投标人未提交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证银行不符合招标文件要求的；

2、投标文件未按照要求逐页签字的；

3、投标有效期不足的；

4、投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

5、投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的；

6、投标人业绩不满足招标文件要求的；

7、投标文件符合招标文件中规定废标的其他商务条款。

在技术评议时，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1、投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（“☆”）的主要技术参数的；

2、投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

3、投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；
4、投标文件符合招标文件中规定废标的其他技术条款。

☆24.4评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准修改总价；

☆24.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标书中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

24.6评标委员会将允许修正投标书中不够成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排列。 

25 转换为单一货币
25.1为了便于评标和比较，如果投标价中有多种货币，以开标当日中国人民银行公布的投标货币对人民币的中间价统一转换成人民币元。

26投标书的评价
26.1买方将按照第24条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

26.2评标的基础应是投标人须知第10条、第24.4条规定的投标价。

26.3计算评标总价时，以货物到达招标人指定安装地点为依据。境外产品为CIF价、进口环节税及境内运输费、保险费之和；境内产品为到场价。投标书的评审只针对实质性响应招标文件的投标进行，本项目采用综合评估法评标。

26.4 评标委员会由5名技术专家组成，进行商务部分的评审和技术部分的评审。在评审中除考虑对技术规格的响应、投标价格、优惠条件外，还将考虑下述因素：1）在买方国家发生的，将货物从买方国家目的港/工厂运至最终目的地所发生的国内运费、保险费和其它费用；2）投标文件的交货期；3）偏离合同条款规定的付款情况；4）运营成本；5）备件价格；6）售后服务及货物的有效性和配套性、零配件和服务的供给能力；7）货物的性能、产量、质量；8）检验、安装能力；9）技术服务及相关的培训；10）安全性和环境效益等；11）投标人及参与提供服务人员的资格、经验、信誉、可靠性、专业和管理能力等方面进行综合评价。

☆26.5 投标方案作为重要的技术部分予以评价。
27与招标人的接触

27.1 除本须知第23.2条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与招标人和评标委员会接触。

☆27.2投标人试图对招标人和评标委员会的评标或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

28通过第23、24、25、26、27条的综合评估，经评标委员会集体决定，产生推荐候选人，报中国铁道科学研究院最终确定中标单位（本次招标不保证报价最低者中标）。
六、授予合同

29招标过程的审查

29.1中国铁道科学研究院将对设备采购的全过程进行审查。

29.2中国铁道科学研究院将审查专家委员会推荐的投标人是否有能力令人满意地履行合同。

29.3授标决定时还将考虑投标人的财务、技术和生产能力在招标期间是否有实质性变化。其基础是审查投标人按照本须知第12、13条规定提交的资格证明文件和其它必要的、合适的资料。

30合同授予标准

30.1中国铁道科学研究院根据对招/评标过程的审查、评标委员会的建议、投标人的投标方案、投标报价和项目建设的实际情况确定中标单位或宣布不接受所有投标重新招标。

☆ 31买方授标时更改采购货物数量的权力

31.1买方在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的幅度内对货物数量和服务予以增加或减少，，但不得对单价或其他条款和条件做任何改变。

☆32买方接受和拒绝任何或所有投标的权力

32.1买方保留在授标之前任何时候接受和拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由，买方也不对投标单位未中标的质询作任何解释。

33.中标通知书

33.1中标人确定后，买方将向中标人发出《中标通知书》。

33.2中标通知书将是合同的一个组成部分。

33.3在招标人发出中标通知书的同时将通知未中标人并退还其投标保证金。

34.签订合同

34.1《中标通知书》发出后7日内，中标人应派员按照招标人的招标文件和中标人的投标文件与招标人订立书面合同。

34.2 合同签字地点：中国铁道科学研究院

35.履约保证金
35.1中标人在收到中标通知书后其投标保证金转为履约保证金；或由中标人另外以规定方式提供规定数额的履约保证金。
35.2如果中标人没有按照上述第34或35.1条规定执行，买方将取消该中标决定，并没收其投标保证金。

第2章  技术规格
    本章规定了机车、动车组、地铁车辆内部电磁辐射试验测试系统平台的详细技术参数，本章内容中出现的如某一特定的专利技术、商标、型号、设计、原产地或供应者等字样，只表示要求投标人提供相当于或高于该技术规格的设备，并不排斥其他技术、商标、型号、设计、原产地或供应者的设备。
一、技术规格

	1. 交货日期:  合同生效后3个月内交货

	2. 投标语言： 中英文，技术规格部分必须为中文或中英文对照。

	3. 投标币种:   境内产品为人民币；境外产品为美元或欧元。

	4. 报价方式:  境内产品到场价，境外产品为CIF首都机场或天津新港。（报价中均应包含安装、调试、试运行、验收、培训等费用，但这些费用应报出单价）

	5. 系统用途:

用于长时间（至少连续工作8小时）动车组、机车、地铁型式试验及研究性试验关于车体内部电磁辐射的多点实时测量。
   注：投标人需提供电磁辐射环境测试的实际运用经验说明。

	6. 设备详细技术指标 （投标人对其中标注※的项必须满足）

	6.1 工作环境：

a) 工作温度，开机温度：-40～85℃；

b) 湿度：5～95％，允许结露；

c) 装置应能承受使用时的冲击和振动而无损坏或失效。 装置应符合 GB_25119-2010-T《轨道交通 机车车辆电子装置》中 12.2.11中 1 类A 级的规定；
d) ※电源：具备8小时续航能力；

e) 电磁兼容性：应有良好的抗电磁干扰能力,满足EN50121-3-2《机车车辆电气设备电磁兼容性试验及其限值》的要求；

f) ※机箱构架便于车载安装和固定。
6.2 ※工作范围：

a) 磁场测量：能满足《TB/T 3351-2014》关于DC-1Hz及5Hz-20kHz的低频磁场测量要求，能满足《GB8702-2014》关于100kHz-300MHz高频磁场测量要求；

b) 电磁测量：能满足《GB8702-2014》关于100kHz-3GHz高频电场测量要求。

6.3 ※设备应用要求：

a) 最小测试周期至少12min；

b) 设备续航能力至少8小时；

c) 设备高度可调，可调范围至少包含0-1.5m；
d) 多通道测试：1次采集至少保证10个点的实时测量；
e) 探头应具备三轴各向同性。
f) 设备体积重量应适合外场移动应用，便于安装和携带。
g) 设备的测量稳定性应不受动车组、机车、地铁车辆满级加速及满级制动的影响。
6.4 ※系统平台要求：

a) 多通道测试：1次采集至少保证10个点的实时测量，所有数据集中在系统平台上实时存储、处理、分析。

b) 多通道分布式数采设备应当包含嵌入式实时操作系统，能够由一台中央数据采集及处理器统一控制。
c) 设备应具备独立存储功能，存储量介质为CF卡或其它固态电子盘。内部软件应当支持循环存储（即：在内部存储介质不溢出的情况下循环存储所采集数据和波形数据），事件触发存储功能（即：根据用户指定的事件触发逻辑，存储指定时间段（包括预触发时间段）的采集数据和波形数据）。
d) 数据传输方式应是有线和无线两者兼备，有线传输不采用金属线，由无线传输产生的电磁骚扰不能影响试验测试数据。

e) 数采设备具有内部固定IP地址，可以通过外部软件修改IP地址和网关，以及发送数据指定的端口。

f) 应提供收集数采设备的简要服务器端程序，数据通信协议对用户公开。服务器端程序支持目前Windows的主流操作系统，如WindowsXP、Windows 7、Windows 8等。服务器端程序代码对用户开放。
6.6 供货商应提供符合上述基本要求的系统集成解决方案和类似产品应用案例。

	7、文档资料

 7.1卖方提供设备出厂检验合格证书、性能及精度检测记录或报告。
7.2卖方提供设备的详细使用说明书。
7.3卖方提供设备的驱动程序、接口程序及应用程序。
8、保质期及售后服务 
8.1从最终验收签字之日起开始保质期，设备质保1年。在保质期内设备运行发生故障或部件损坏，由卖方在7日（国内）/28日（国外）内免费检修或更换设备。    

8.2  在设备质保期内，因属产品质量问题，卖方维修人员如不能排除故障，或调整后仍达不到设备质量要求，该产品可退可换。
8.3  卖方有责任对系统进行终身维护和升级，保质期满后卖方为买方提供广泛优惠的维护和升级服务。

8.4  卖方应在投标书中声明其售后服务承诺，说明其售后服务项目内容和能力，卖方必须承诺在买方设备出现问题后的24小时内派遣售后服务人员响应用户的技术咨询，售后服务不得违背其服务方式和承诺。


9.   设备包装要求
9.1除合同另有规定外，卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保证货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任和费用。

卖方使用的木质包装应当由出口国或地区政府植物检疫机构认可的企业按中国确认的检疫除害处理办法处理，并在木质包装显著位置(至少应在相对的两面) 加施清晰易辨的IPPC专用标识（标识避免使用红色或橙色）。如果经中国检疫机构检疫发现木质包装无标识、标识不符合要求或截获活的有害生物的，卖方应承担在卸货港对木质包装实施除害处理、销毁处理或作退运处理所发生的所有费用，并赔偿买方因此遭受的所有损失和费用。

如果买方同意使用非木质包装，卖方应出具未使用木质包装的声明,以便买方及时办理清关手续。如果卖方未能及时提供上述证明或声明，卖方应赔偿买方因此遭受的所有损失和费用，包括但不限于仓储费、滞期费及滞箱费。

9.2每一个包装箱内应附有一份详细装箱单和质量证书。
10、安装、调试、试运行、培训及最终验收 

设备预验收、安装、调试、检验、培训及技术服务费用应分项报价，并计入投标总价。

10.1
设备开箱验收

设备到达买方项目现场后，卖方按照买方通知的日期派员到现场，与买方人员一起对设备开箱，根据装箱单、合同（技术协议）对设备、随机附件和技术资料等进行逐项验收，如有部件和技术文件不符、损坏或缺失，由此引起的一切经济损失由卖方承担。

10.2
 设备安装调试

卖方负责设备安装调试和试件预试验，设备安装调试过程中造成设备损坏或产品加工质量达不到产品技术要求，则该设备可退可换，造成的一切经济损失由卖方承担。

10.3 
技术培训

培训内容应包括但不限于：

1）设备组成和工作原理

2）设备的调试、测试、校准

3）设备的控制和操作方法

4）设备应用软件的备份、恢复、设置和修改方法

5）设备日常维护和保养方法

6）设备一般故障的检修和紧急故障的处置方法

卖方应在各项培训工作开始前15天内向买方提供培训所需的资料（印刷及电子版），培训所用语言均为中文或卖方提供翻译。

10.4  调试、试运行:

设备最终验收在买方实验室进行，买卖双方按标准以及技术协议、标书、合同中规定的内容进行验收，合格后双方负责人签字确认，质保期开始。卖方在设备出厂时应随机带有质检合格证书，内容包括设备各项精度检测记录、负载参数记录等。

卖方提供的技术文件齐全、满足合同（技术协议）的要求

10.4.1  调试

卖方应在投标文件中明确设备所需安装调试时间。调试所需的各种辅助仪器由卖方负责提供，所需费用包含在合同价格中；合适的测试部件由买方免费提供。调试应以安全验收合格为止。若在规定的完工期或买方批准的延长期内，系统无法达到预定的所有安全性能指标和要求时，买方有权根据合同规定终止合同。

10.4.2  安全验收

系统调试全部完成后，当所有安全性能指标和要求达到了合同中系统和设备的技术规格的规定时，买卖双方应共同签署安全验收报告，该报告将作为整个系统或其部分可以投入试运行的依据之一，且作为买方向卖方支付安全验收后付款的依据之一。

☆10.5  最终验收

当以下条件满足时即可进行最终验收

1）功能验收全部完成（须提供书面的功能验收报告）并且达到了合同中系统和设备的技术规格规定的技术性能要求；

2）已完成了连续正常试运行；

3）已完成了合同规定的设计、人员培训及技术资料提供等全部伴随服务；

4）已向买方提交了完整的系统设备竣工资料。

当以上条件满足后，卖方可以用通知方式要求买方对通知中如实列明的系统设备出具最终验收证书。买方应在收到卖方通知后的二十八（28）天内组织最终验收，并在验收完成后出具最终验收证书。该验收证书将作为买方向卖方支付最终验收后付款的依据之一。

10.6  保质期及售后服务 

  10.6.1  从最终验收签字之日起开始保质期，设备质保1年（12个月）。在保质期内系统运行发生故障或部件损坏，由卖方在14日（国内）/50日（国外）内免费检修或更换部件，检修期从保质期内扣除。若出现重大故障，系统不能正常工作，保质期从系统恢复后起重新计算。    

10.6.2  在设备质保期内，因属产品质量问题，卖方维修人员如不能排除故障，或调整后仍达不到设备质量要求，该产品可退可换。
10.6.3  卖方有责任对系统进行终身维护和升级，保质期满后卖方为买方提供广泛优惠的维护和升级服务。

10.6.4  卖方应在投标书中声明其售后服务承诺，说明其售后服务项目内容和能力，卖方必须承诺在买方设备出现问题后的24小时内派遣售后服务人员响应用户的技术咨询，若发生质量问题，工程师应在36小时内到达现场解决故障，售后服务不得违背其服务方式和承诺。

11. 知识产权

11.1  卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。如有发生，卖方应自负费用应诉，并承担由此产生的一切法律后果。

11.2  如果卖方所供系统设备的运行和维修涉及工业产权许可或专有技术许可，卖方应向买方提供非专卖的和不可再次转让的许可证，其前提是卖方拥有上述工业产权和专有技术的所有权，或拥有可将上述工业产权和专有技术转让给第三方许可证。

11.3  双方中的任何一方向对方提供的所有图纸和文件，其版权仍归提供方所有，但被提供方应拥有在本工程项下的完全使用权。由第三方（包括工艺许可者或材料供应者）直接或通过一方提供给另一方的所有图纸和文件，其版权仍归第三方所有，但被提供方应同样拥有在本工程项下的完全使用权。

11.4  不论是在合同签约前、合同执行过程中或合同终止后，除非用于合同报批或对方以书面形式表示同意，买方与卖方均不应把对方直接或间接提供的与本合同有关的图纸、文件、数据或信息泄露给其他人，也不能将上述图纸、文件、数据或信息用于与本合同无关的其他用途。

12. 卖方履约延误

12.1  卖方应按照“货物需求一览表”中买方规定的时间表交货和提供伴随服务。
12.2  在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供伴随服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。
13.  保险

在不限制买卖双方各自责任和义务的前提下，卖方应当对下列各安装工程事项进行保险：

1）对所供设备、材料在系统通过最终验收前的灭失或损坏进行保险；

2）对卖方及其关联方员工的意外伤害进行保险；

3）对可能有的运输工具进行保险，包括在合同执行过程中卖方或其分包人所使用的所有车辆（不管车辆是否归其所有）。

本合同项下的所有保险费已经包括在合同价格内，买方不再另行支付。

若卖方未按要求购买上述保险并在规定的时间内保持其有效，则应承担由此产生的全部责任。

14.   所有权转移

对在中华人民共和国国内采购货物，其所有权在货物安装、调试结束，通过安全验收和最终验收后转移给买方。

卖方为执行合同而使用的未包括在合同供货范围之内的特种安装工具及调试检测设备的所有权归卖方所有。

第3章  投标函格式

致  中国铁道科学研究院：

根据贵方                        项目招标采购的                    货物的招标邀请书        （编号）     ，正式授权的下述签字人    （姓名和职务）    代表投标人         （投标人名称）             提交下述文件正本一份，副本      份。

1. 投标报价表

2. 投标分项报价表

3. 货物需求一览表

4. 技术规格响应/偏离表

5. 商务条款响应/偏离表

6. 按招标文件要求提供的其它文件

7. 资格证明文件

8. 由 （银行名称）出具的金额为（大写和数字）的 （形式）作为投标保证金

据此函，签字人宣布同意如下：

（1） 按招标文件规定提供交付的货物的投标总价为        （大写和数字）   （币种、单位）。

（2） 我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

（3） 我们已详细审核全部招标文件，包括招标文件的修改书（如果有的话），参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃对此有不明和误解的权力。投标文件与招标文件的不符点如下：

	序号
	招标文件条款号
	招标文件要求
	投标文件应答
	说明

	1
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　


我们保证除上述明示的不符点外，其他均符合招标文件要求并承担未明示不符点的相应责任。

（4） 我们同意在投标人须知第21条规定的开标日期起遵循本投标书，并在投标人须知第15条规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

（5） 我们已认真阅读并理解招标文件对投标人的各项要求，我方承诺将遵守这些规定。

（6） 同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关任何证据或资料。

（7） 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标。

（8） 我们同意并理解 “买方保留在授标之前任何时候接受和拒绝任何投标”的权利，也不寻求招标人对“未中标的原因作任何解释”。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                     

电话、电报、传真或电传：                             
邮政编码：                 
投标人代表姓名：                     
地址：                                 
投标人名称（公章）：                       

日期                     

第4章  投标文件格式

一、投标分项报价表
投标人名称：                    招标编号：            
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	原产地和制造商名称
	单价

（注明目的地）
	总价
	其它

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	　
	　
	　
	　
	　


	7
	
	
	　　
	　　
	　　
	　　
	　　

	8
	
	　　　
	　　　
	　　　
	　　　
	　　　
	　　　

	9
	
	
	
	
	
	
	

	……
	…….
	
	
	
	
	
	

	
	安装、调试、检验
	　　　
	　　　
	　　　
	　　　
	　　　
	　　　

	
	培训、技术服务
	　　　
	　　　
	　　　
	　　　
	　　　
	　　　

	
	其它
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	总价
	
	
	
	
	
	


投标人代表签字：                              

  注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、不提供本分项报价标的投标将视为没有实质性响应招标文件。

3、此表不够用时可增加附页，但需要投标人代表在增加的附页上逐页签字。

	二、开标一览表


	投标人名称：
	投标人国别

	项目名称
	招标编号

	货物名称
	型号和规格
	数量
	制造商名称和国籍
	价格条件说明
	投标币种
	投标价格
	交货期

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	投标总价：

	其它费用说明（指10.2（1）条规定）

	投标保证金
	（形式及金额）

	投标声明
	

	
	投标代表签字：
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	日期：
	
	
	
	
	
	


三、规格响应表

	招标文件规格*1
	投标规格*2
	页次
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：1.本表由投标人按照本招标文件文件第2章技术规格对照填写，凡在投标规格中未给出所投标货物的技术规格或将招标文件中的技术规格照抄的一律作废标处理。

      2.本表招标文件规格*1一栏中，辅助指标以斜体书写并以“（辅助指标）”标记，其余要求均为主要指标。

      3.在“页次”栏填写相应的技术规格在投标文件中的页次，如因未注明投标货物技术规格的页次或填写页次错误造成的评标时的遗漏，招标人不承担责任。

投标人签字：  
四、资格证明文件

目录

1、   营业执照

2、   法人代表授权书

3、   制造厂家的授权书

4、   资信证明文件

5、   产品鉴定证书（复印件）

6、   生产厂家资格声明

7、   贸易公司（作为代理）的资格声明

8、   其他

1、营业执照

投标人应将营业执照复印件加盖公章后装订在投标文件中。境外投标人应提供证明合法经营的文件。

2、法人代表授权书

本授权书声明：注册于                       的                            公司的在下面签字的  （法人代表姓名、职务）  代表本公司授权     （单位）   的在下面签字的  （被授权人的姓名、职务）   为本公司的合法代理人，就                  项目的                        合同投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月     日签字生效，特此声明。

授权代表姓名、职务：                   

授权代表签字盖章：                     

代理人姓名、职务：                                           

代理人（被授权人）签字盖章：                     

见证人职务：                   

见证人签字盖章：                    

单位名称（公章）：                        

地址：                             

（应随附授权人和被授权人的身份证复印件）

3、制造厂家的授权书

致：     （买方名称）    

  作为设在    （制造厂家地址）    的制造/生产               （货物名称和/或描述）         的      （制造厂家名称）      在此以制造厂的名义授权      （代理公司名称和地址）    用我厂制造的上述货物就第        号招标邀请书递交投标书并继续后续的合同谈判和签署合同。

根据合同条款第12条规定，我们在此保证为上述公司就此次中标而提交的货物承担全部质量保证责任。

出具授权书的制造厂家名称：                           

                 （公章）：                     

                   日期：                    

4、资信证明文件

（包括会计师事务所审计报告、银行资信证明等材料）

5、产品鉴定证书（复印件）

6、制造厂家资格声明

1. 名称及其他情况：

（1） 制造厂家名称：                    
（2） 地址：                        
（3） 成立和/或注册日期                 
（4） 主管部门：                   
（5） 企业性质：                     
（6） 职员人数：               
          一般工人：               

             技术工人：               
     （7）  近期资产负债表（到        年      月     日止）

a) 固定资产：                    
                  原值：                    
                  净值：                    

b) 流动资金：                   
c) 长期负债：                      
d) 短期负债：                       
2. 制造设施和外购部件

（1） 关于制造投标货物的设施及其他情况：

工厂名称：                       

工厂地址：                       

生产项目：                       

年生产能力：                      
职工人数：                       
（2） 本制造厂不生产，而需从其他制造厂购买的主要零部件：

制造厂家名称和地址：                                   

主要零部件名称：                                       

3. 制造厂家生产此投标货物的历史（年数）：

           历史                                               
4. 近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址                   销售项目   

                出口销售额：                          
5. 近三年的年营业额：

          年份              国内           出口           总额

6. 易损部件供应商的名称和地址：

部件名称                     供应商

7. 有关开户银行的名称和地址：                                         
8. 其他情况：                                                         
兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：       年     月      日          制造商名称：                    

授权代表签字：                

授权代表的职务：                       制造商公章：                  

电话：                  

电传：                  

传真：                  
7、贸易公司（作为代理）的资格声明

1.名称及其他情况：

（1） 投标人名称：                           
（2） 地址：                                  
（3） 成立和注册日期：                          
（4） 上级主管部门：                             
（5） 公司性质：                         
（6） 主要负责人：               
（7） 职员人数:                 
（8） 近期资产负债表（到     年    月     日止）

a) 固定资产：              
        原值：              

        净值：              
b）流动资金：                 
c）长期负债：                
d）短期负债：                  
e）资金来源：

   自有资金：               
   银行贷款：                
f）资金类型：

   商业性：                   
   非商业性：                  
2.最近三年的年度总营业额：

                    年份          国内          出口          总额

3.最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

                       名称和地址                 销售的项目和数量

            （1）出口销售：

             （2）国内销售：

        4.同意为投标人制造投标货物制造厂并附有制造厂的资格声明：

                 制造厂名称和地址                 制造项目和数量

        5.须由其他制造厂家供应和制造的部件（如果有的话）：

                 制造厂名称和地址                 制造项目和数量

6.最近三年中与各贸易公司成交的此种货物（如果有的话）：

  合同号：                        

          签字日期：                      

          产品名称：                       
          数量：                            
          合同金额：                        
9. 有关开户银行的名称和地址：                                    
10. 投标人认为需要声明的其他情况：                               
兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：                       
授权代表签字：                
授权代表的职务：             
公章：                       
电话：                    
传真：                    
电传：                   

8、其他

（最近三年本公司牵涉的主要诉讼案件）（如果有的话）

9、资格证明文件目录
	序号
	文件名称
	页次
	内容摘要

	1
	营业执照
	　
	　

	2
	报价
	　
	　

	3
	货物合法性文件
	　
	　

	4
	法人代表授权文件
	　
	　

	5
	知识产权承诺书
	　
	　

	6
	售后服务承诺
	　
	　

	7
	交货期
	　
	　

	8
	业绩材料
	　
	　

	9
	质量保证期
	　
	　

	10
	其它材料
	　
	　


 说明：投标人应将本表格置于投标文件总目录之后，以方便招标人查阅。如投标人未填写本表或页次错误，由此造成的评标时的遗漏，招标人不承担责任。
第5章 投标资料表

	说明

	1.1
	招标人：中国铁道科学研究院

	
	招标人地址：北京市海淀区西直门外大柳树路2号

	
	邮编：100081

	
	电话：01051849633

	
	传真：01051849263

	
	资金来源：中国铁道科学研究院机车车辆研究所科研项目经费

	2.1
	投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织。除非另有规定，凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的供货人均可投标。

	☆7.1
	投标及所有来往函电的语言：中文或中英文对照，以中文为准。

	☆8
	投标人应将本须知中规定的投标人需提交的所有文件编制目录并注明页次。如因投标人未编制目录或目录编制错误造成的在投标文件评审中的遗漏，招标人和评标委员会不承担任何责任。

	投标报价和投标货币

	☆10.2
	本项目招标不接受选择性报价或者具有附加条件的报价，如投标报价有如下类似描述—“我方（投标人）若中标，将在投标报价基础上降价……金额”、“我方（投标人）若中标某两个包件，将在此两个包件投标报价基础上降价……金额”、“我方（投标人）若中标，招标人若选择我方投标中的某方案，则该方案价格将优惠……金额”，则该投标将被拒绝。

	10.2.1
	投标报价（从中华人民共和国境内提供的货物）：报到场价（含增值税及其他税费）；另，预验收费、设备安装费、设备调试费、最终验收费、培训费、货物至项目现场的内陆运输费、保险费和伴随服务费等以及招标文件规定的投标人（卖方）应履行义务的费用均应报价并计入总价。
项目现场：中国铁道科学研究院

	10.2.2
	投标报价（从中华人民共和国境外提供的货物）：报CIF中国天津新港/北京首都机场价；另，预验收费、设备安装指导费、设备调试费、最终验收费、培训费等以及招标文件规定的投标人（卖方）应履行义务的费用均应报价并计入总价。相关费用：对进口环节税及从进口口岸运至项目现场的内陆运输、保险和其他当地发生的伴随费用进行报价。本相关费用不计入投标总价，但将计入评标总价。

	11.1
	投标货币（从中华人民共和国境内提供的货物）：人民币

	11.2
	投标货币（从中华人民共和国境外提供的货物）：美元 或 欧元

	投标书的编制和递交

	☆12.3
	业绩要求：应本招标文件技术规格部分的要求提供投标人和/或制造商销售和/或制造本投标邀请所要求提供的同型号货物和/或类似货物的国内业绩清单，并出具最终用户的验收证明和/或最终用户的联系方式（包括：用户名称、地址、联系人、通讯方式）。

	12.4
	投标人开户银行在开标日前3个月内开具的资信证明的原件或该原件由投标人签字或盖章的复印件以及最近的会计师事务所出具的由投标人签字或盖章的审计报告复印件。

	☆14.1
	投标保证金金额：投标保证金不低于“投标人须知前附表”的数额

	14.2
	投标保证金的形式：国内投标人应当递交银行汇票（人民币），转帐支票（人民币）；投标人也可以电汇方式（人民币）将投标保证金汇至如下帐号：      

帐户名：中国铁道科学研究院机车车辆研究所                                                               开户银行：中国工商银行股份有限公司北京新街口支行；

账号：0200002909005760930

国外投标人除上述方式外还可递交不可撤销银行保函或信用证。投标保证金有效期应自开标日起一百二十（120）日历日内有效。

	
	

	
	

	
	

	
	

	☆15.1
	投标有效期：“投标人须知前附表”中有规定

	16.1
	投标文件副本份数：“投标人须知前附表”中有规定

	☆16.2
	除没有修改过的印刷文献外，投标文件的每一页都应由法定代表人或其授权代表用姓或首字母签字。

	☆17.1
	若以电汇方式递交投标保证金，须将银行出具的电汇回执复印件（注明所投招标编号和包号，由投标代表签字并加盖投标人公章或财务章）与开标一览表一起单独密封提交。若投标人采用不可撤销信用证方式递交投标保证金，则须将银行出具的信用证复印件（注明所投招标编号，由投标代表签字）与开标一览表一起单独密封提交。

	21.1
	如投标人有价格变更声明，该价格变更声明应与开标一览表一起单独密封提交，否则在评标时不予考虑。

	评标

	23.1
	由评标委员会对技术和商务进行评审、排名，根据专家评议、对采购过程和推荐中标单位的审查及项目实施具体情况确定中标单位

	26.3
	计算评标总价时，境内产品为到场价；境外产品为CIF价、进口环节税、境内运输费、保险费之和。

	26.4
	1、招标文件中标注和“☆”号的均为关键条款（含重要的商务和技术条款）或关键技术参数，对这些关键条款或关键技术参数的任何偏离将导致废标；带“☆”的技术参数须在投标文件中提供技术支持资料。

2、评标采用百分制评审，商务部分权重为45分，技术部分权重 55分。

3、商务部分的评审按下述方法进行：

a:评标基准价的确定：被接受的投标的最低报价作为评标基准价；

b:经评审的投标价格权重为商务部分的90分。报价为评标基准价的得分为90分；报价比评标基准价每增加2%扣1分。

   c：其它商务条款权重为商务部分的10分。其中投标文件的编制和资格证明    文件3分、铁路或行业业绩2分、交货期2分、质量保证和售后服务3分。
4、技术部分的评审按下述方法进行：

a：投标文件符合招标文件标注“☆”号的关键技术参数的，将得到技术部分评审的基础分90分，但有一项关键参数不符合者即为废标。

b:其它技术条款按照每一项不符合扣减1分的规定执行，此项满分为10分，扣完为止。所有技术规格、指标高于招标文件要求的不加分。

5、开标后，如发现投标人有缺漏项，评标时须将其它有效标中该项的最高价计入其评标总价；同时，如该漏报投标人中标，该投标人应按招标文件要求的供货范围与招标人签订合同且合同金额不超过其投标金额。否则，该投标人的投标保证金将按照“投标人须知”第14.6条规定被没收。

6、所有的商务和技术偏离都应分别填写在商务与技术偏离表内，标书中其它部分出现的偏离均视为没有偏离。如该投标人中标后以这些偏离为由不与招标人签订合同，该投标人的投标保证金将按照“投标人须知”第14.6条规定被没收。


第6章  合同条款

（单位名称）     （以下简称“买方”）为一方和    （单位名称）       （以下简称“卖方”）为另一方同意按下述条款和条件签署本合同（以下简称“合同”）：

1. .合同文件

本合同所附下列文件作为构成买方与卖方之间达成的合同的不可分割的部分并应一起阅读和解释：

1) 中标通知书；

2) 合同条款及技术协议；

3) 招标过程中的答疑文件

4) 买方招标文件；

5) 卖方的投标文件；

上述合同文件相互补充和解释，在不明确或矛盾时，按照上述顺序在前者为准。

2. 货物及数量

 本合同所提供的货物和数量详见“合同货物一览表”。

3. 合同金额

 根据上述合同文件要求，合同的总金额为           （大写及数字）              元人民币，分项价格在“合同货物一览表”中有明确规定。

4. 付款条件

 本合同货物的付款条件在合同中有明确规定。

5. 交货时间和交货地点

 本合同货物的交付时间和交货地点在“合同货物一览表”中有明确规定。

6. 合同生效

 本合同经双方授权代表签字、盖章后生效。

买方名称：中国铁道科学研究院          卖方名称：                   
买方代表签字：                        卖方代表签字：           

日期：                                日期：               

合同通用条款

合同通用条款目录

1. 定义

2. 来源地

3. 技术规格

4. 专利权

5. 包装要求

6. 包装标志

7. 装运条件

8. 装运通知

9. 保险

10. 付款

11. 伴随服务

12. 质量保证

13. 检验

14. 索赔

15. 卖方履约延误

16. 误期赔偿

17. 不可抗力

18. 税费

19. 履约保证金

20. 争端的解决

21. 违约终止合同

22. 破产终止合同

23. 便利终止合同

24. 转让和分包

25. 适用法律

26. 合同生效

27. 主导语言

28. 合同修改

29. 上级的检查和审计

合同通用条款
1. 定义

本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同后买方应支付给卖方的价款。

（3）“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切材料、设备、机械、仪表、备件、工具和/或其他材料。

（4）“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其他的伴随服务，例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。

（5）“买方”系指在前附表中所述购买货物和服务的单位。

（6）“卖方”系指在前附表中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或其他实体。

（7）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场。

（8）“天”指日历天数。

2.   来源地
2.1本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区（以下简称合格来源国/地区）。

2.2本条所述的“来源地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指通过制造、加工或用重要的和主要元部件装配而成的，其基本特性、功能或效用应是商业上公认的与元部件有着实质性区别的产品。

2.3货物和服务的来源地有别于卖方的国籍。

3.   技术规格

3.1本合同项下交付货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表（如果有的话）相一致。

3.2除技术规格另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.3技术资料

  （1）卖方有义务向买方按照合同规定提供技术资料。所有技术资料均应以印刷版和电子版两种方式提供，如印刷版与电子版不一致时，以印刷版为准。

      卖方提供的印刷版技术资料应字迹清楚，且均应采用中文，SI（国际单位）单位、通用图纸和符号。图纸采用三视图、图幅符合ISO标准公制“A”系列。电子版技术资料图纸应使用AUTOCAD(DWG)格式，文字资料使用WORD或EXCEL格式。

   （2）卖方应随货交付的技术资料应包括两份标明顺序号、文件号、资料名称和页码的资料清单。

   （3） 如技术资料发生任何遗失、损坏或短少，卖方应自收到买方书面通知15日内免费补足或更换。

（4）卖方提供的技术资料，应详细说明合同货物的运输、储存方法及注意事项。

（5）没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或买方代表提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给卖方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

（6）没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用本合同通用条款第3.3（5）条所列举的任何文件和资料。

（7）除了合同本身以外，合同通用条款第3.3（5）条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

4.   知识产权

4.1卖方应保证：买方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权、工业设计权或其他知识产权的起诉并由卖方承担此诉讼的责任。

5.   包装要求

5.1除合同另有规定外，卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保证货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任和费用。

卖方使用的木质包装应当由出口国或地区政府植物检疫机构认可的企业按中国确认的检疫除害处理办法处理，并在木质包装显著位置(至少应在相对的两面) 加施清晰易辨的IPPC专用标识（标识避免使用红色或橙色）。如果经中国检疫机构检疫发现木质包装无标识、标识不符合要求或截获活的有害生物的，卖方应承担在卸货港对木质包装实施除害处理、销毁处理或作退运处理所发生的所有费用，并赔偿买方因此遭受的所有损失和费用。

如果买方同意使用非木质包装，卖方应出具未使用木质包装的声明,以便买方及时办理清关手续。如果卖方未能及时提供上述证明或声明，卖方应赔偿买方因此遭受的所有损失和费用，包括但不限于仓储费、滞期费及滞箱费。

5.2每一个包装箱内应附有一份详细装箱单和质量证书。

6.   包装标志

6.1卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的中文字样做出以下标记：

（1）收货人：                     ；

（2）合同号：                    ；

（3）发货标记（唛头）：                   ；

（4）收货人编号：                 ；

（5）目的地（港）：                 ；

（6）货物名称、品目号和箱号：                ；

（7）毛重/净重：                 kg；

（8）尺寸（长*宽*高用cm表示）                        。

6.2如果单件包装箱的重量在2000KG或以上，卖方应在包装箱两侧用中文和适当的运输标记注明“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地注明“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当的标记。

7.   装运条件

7.1 如果是CIF/CIP合同：

（1）卖方应负责安排订舱位、运输和支付运费，以确保按照合同规定的交货期交货。

（2）提单/空运提单日期应视为实际交货日期。

（3）货物不得放在甲板上运输，也不能转运。

（4）承运的运输工具应来自合格来源国/地区。

（5）目的港/项目现场在合同专用条款中有规定。

7.2 如果是EXW合同：

（1）卖方应负责安排内陆运输，但由买方支付运费。

（2）有关运输部门出具的收据的日期应视为交货日期。

7.3 如果是FOB/FCA合同：

（1）卖方负责安排订舱位、运输，但由买方支付运费。

（2）提单/空运提单日期应视为实际交货日期。

（3）货物不能放在甲板上运输，也不能转运。

（3）承运的运输工具应来自合格来源国/地区。

（4）目的港/项目现场在合同专用条款中有规定。

7.4 卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，买方对由此产生的一切费用和后果不承担责任。

8.   装运通知

8.1卖方应在装运日期之前，海运十四天（空运七天）前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）和备妥待运日期通知买方，同时，卖方应用挂号信把详细的货物清单一式五份，包括合同号、货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）、每箱尺寸（长*宽*高）、单价、总金额、启运口岸、备妥待运日期和货物在运输、储存中的特殊要求和注意事项等通知买方。

8.2卖方应在货物装完后二十四（24）小时内以以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）、发票金额、运输工具名称及启运日期和预计到达目的港的日期、在中国的货运代理的联系方式通知买方。如果包装箱的重量超过20吨或体积达到或超过长12m、宽2.7m、高3m，卖方应将每个包装箱的重量和体积通知买方，易燃品或危险品的细节还应另行注明。

8.3如果是因为卖方原因未能用电报或电传形式将上述内容通知买方，使买方不能及时办理保险、通关等手续，由此而造成的全部损失应由卖方负责。

9.  保险和运输

9.1应对本合同下提供的货物，按本条款规定的方式，用一种可以自由兑换的货币对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险。

9.2 如果买方要求按CIF/CIP价格条件交货，其货物保险将由卖方办理、支付，卖方应用一种可以自由兑换的货币办理以发票金额百分之110%投保的一切险和战争险，并以买方为受益人。如果FOB/FCA价格条件交货，则保险由买方负责。

9.3 如果是EXW合同，装货后的保险应由买方办理。

9.4如果合同要求卖方以FOB价格条件交货，卖方应负责办理、支付直至包括将货物在指定的装船港装上船的一切运输事项，相关费用包括在合同价中。如果合同要求卖方以FCA价格条件交货，卖方应负责办理、支付将货物在买方指定地点或其他同意的地点交由承运方保管的一切运输事项，相关费用应包括在合同价中。

9.5 如果合同要求卖方以CIF/CIP价格条件交货，卖方应负责办理、支付将货物运至目的港或合同中指定的其他目的地的一切运输事项，相关费用应包括在合同价中。

9.6 如果合同要求卖方以CIF/CIP价格条件交货，所选择承运人事先应获买方同意。如果合同要求以FOB/FCA价格条件交货，卖方应使用买方指定的承运人或挂中国国旗的船只（如果合同要求的话），代表买方并由买方负担费用来安排国际运输，如果买方指定的承运人或挂中国国旗的船只不能在合同规定的时间内用于运输货物，卖方应安排别的承运人或船只运输货物。

10. 付款

10.1本合同以人民币/美元付款。

10.2卖方应按照双方签订的合同规定交货。交货后卖方应把下列单据提交给买方，买方按合同规定审核后付款：

1) 发票；

2) 装箱单；

3) 制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；

4) 以中文书写的安装使用说明书一式两份；

5) 国家相关部门的检定证书（如需要的话）；

6) 验收证书。

10.3卖方应在每批货物装运完毕后四十八（48）小时内将上述10.2条要求除了第5）、6）项外的单据航寄给买方。如果是因为卖方原因未能将上述文件邮寄给买方，使买方不能及时办理保险、通关等手续，由此而造成的全部损失应由卖方承担。

10.4买方将按“合同条款前附表“规定的付款计划安排付款。

11.  伴随服务和备件

11.1除合同中另有规定外，只应要求卖方提交所供货物的技术文件。应包括相应的每一套设备和仪器的中文的技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应在合同生效后五十六（56）天内寄给买方。另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

11.2卖方将被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括合同专用条款与技术规格中规定的附加服务（如果有的话）：

（1）实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；

（2）提供货物组装和/或维修所需的工具；

（3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

（4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

（5）在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理，对买方人员进行培训；

11.3伴随服务的费用应包括在合同价中，买方不单独进行支付。

11.4 卖方将被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

1）买方从卖方选购备件的资料，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

2）在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备件；

3）在备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

4）卖方应按照合同专用条款/技术规格中的规定提供所需的备件。

12.  质量保证
12.1卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号和用一流的工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内，卖方应对设备的生产、运输、安装、调试、运行中的所有故障负责。

12.2 本保证应在合同货物最终验收后的一定期限内保持有效，或在最后一批合同货物到达目的港后的一定期限内保持有效（上述期限见合同专用条款），以先发生的为准。

12.3卖方收到买方的以书面形式提出的本保证下的索赔通知后二十八（28）天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

12.4如果卖方收到通知后二十八（28）天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

12.5货物安装、调试完成，并经过买方验收后，卖方应以现金或银行保函提交一笔质量保证金，其数额及使用、返还按“合同条款前附表”规定执行。

13.   检验

13.1在交货前，卖方应让制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时所需要的文件的组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量和重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

13.2货物运抵现场后十五（15）日内，买方代表和卖方代表共同按照本合同要求对进场货物进行进场验收，验收合格后，买方代表和卖方代表共同签署进场验收合格证明。此合格证明的签署并不减轻或免除卖方依据本合同规定应当承担的责任和义务。

13.3 货物安装、调试、试运行完成后，买方代表和卖方代表进行合同货物的最终验收，验收合格后填写《铁科院设备采购验收单》，此验收单作为合同付款依据但不减轻或免除卖方依据本合同规定应当承担的责任和义务。

13.4 如果经检验表明货物不符合合同规定，卖方应在买方指定的时间内自担风险和费用以合格的货物替换不合格的货物并赔偿买方因此遭受的损失。双方应对替换的货物再次进行检验，第二次检验所发生的费用由卖方承担。

       如第二次检验表明货物仍不符合合同要求，买方有权选择

       A. 全部或部分终止合同，同时卖方支付给买方合同总价10％的违约金并赔偿买方因此遭受的其他损失；

       B. 要求卖方在买方指定的时间内自担风险和费用以合格的货物替换不合格的货物，同时卖方支付给买方合同总价30％的违约金并赔偿买方因此遭受的损失。

14.  索赔

14.1买方有权根据当地商检局或第三方经验机构出具的检验证书向卖方提出索赔。

14.2在合同第12条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对差异有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

（1） 卖方同意退货并用合同规定的货币退还买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其他必要费用。

（2） 根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

（3） 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同第12条规定，相应延长修补和/或更换部件和/或货物的质量保证期。

14.3如果在买方发出索赔通知后二十八（28）天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后二十八（28）天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从议付货款或从卖方出具的履约保证金中扣回索赔金额。

15.  卖方履约延误

15.1卖方应按照“合同货物一览表”中规定的时间表交货和提供服务。

15.2如卖方无正当理由而拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿和/ 或违约终止合同。

15.3在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间及原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意通过修改合同，酌情延长交货时间

16.  误期赔偿

16.1除合同条款第17条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。误期赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5％）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同额的百分之五（5％）。一周按七（7）天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可选择按第21条规定终止合同。

17.  不可抗力

17.1尽管有合同第15、16和21条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误和不能履行合同义务的话，不应该没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

17.2本条所述的“不可抗力”是指签约双方任何一方无法控制，不能预见的事件，但不包括任何一方的违约和疏忽。这些事件包括战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其它双方认可的事件。

17.3在不可抗力事件发生后，受阻一方应于事件发生后14日内以书面形式（包括有关当局出具的证明文件）就不可抗力的情况和原因通知对方。如果不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

18.   税费

18.1中国政府根据现行税法规定对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。18.2在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

19.   履约保证金

19.1卖方应在收到中标通知书后其投标保证金自动转为履约保证金或重新以保函、支/汇票形式提供。

19.2如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

19.3在卖方完成其合同义务包括任何保证义务后30日内，买方将把履约保证金退还卖方。

20.   争端的解决

20.1合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决，如果协商开始后二十八（28）天还不能解决，双方应将争端提交仲裁机构仲裁。仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）按其仲裁规则和程序在北京或中国的其他地点进行。仲裁的官方语言为中文。

20.2仲裁裁决为最终裁决，对双方均具有约束力。

20.3仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

20.4在仲裁期间，除正在进行裁决的部分外，本合同其他部分应继续执行。

21.  违约终止合同

21.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1） 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的期限内提供部分或全部货物；

（2） 如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

（3） 如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

（a）“腐败行为”是指提供、给予、接受和索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为；和

（b）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益，包括投标人之间串通投标（递交投标书之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺买方从自由地点公开竞争所能获得的利益。

21.2如果买方根据上述第21.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

22.  破产终止合同

22.1如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

23.  便利终止合同

23.1买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面形式通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

23.2对卖方在收到终止通知后二十八（28）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

（1） 让任一部分货物按照原来的合同价格和条款来完成和交货；和/或

（2） 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

24.  转让和分包

24.1除经合同各方事先书面同意外，任何一方不得部分或全部转让其应履行的合同义务。

25.1如投标书中没有明确的分包合同，在本合同签约前，卖方应书面通知买方其在本合同中所分包的全部分包合同，无论原投标书或后来的分包通知均不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

25.  适用法律

25.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

26. 合同生效
26.1本合同应在双方签字和买方收到卖方提供的履约保证金后生效。

26.2如果本合同的货物在其所在国需要出口许可证，卖方应负责办理出口许可证，费用由卖方自理。

27. 主导语言

27.1本合同语言为中文。如果本合同同时采用中文和英文，两种文字具有同等法律效力。当中文和英文不一致时，以中文为准。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。本合同以中文书就，一式八份，其中正本两份，双方各执一份，副本六份，买方执四份、卖方执一份。

28.  合同修改

28.1除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同条件不得有任何变更或修改。

29. 上级单位的检查和审计
29.1如果买方上级单位要求，卖方应允许买方的上级单位检查卖方与实施本合同有关的帐户和记录，并由买方上级单位指定的审计人员对其进行审计。

30.适用性

 30.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

合同专用条款

本专用条款关于要采购的货物的具体资料是对合同通用条款的具体补充和修改，如有矛盾，以合同专用条款为准。

	条款号
	内            容

	4


	卖方将保护买方、最终用户不受其由于在中国使用合同货物或任何其他相关部分而由任何第三方提出的在专利、商标、注册设计、版权和/或工业产权方面索赔的侵害。如果任何第三方提出侵害赔偿，卖方将与第三方交涉此事并承担产生的相关责任。

本条款项下有关方的权利和义务独立于本合同，不受本合同终止或部分失效的影响。

	5.1
	由境外提供货物的：

为使买方及时办理清关手续，在使用木质包装的情况下卖方应提交包含以下内容书面声明：

（1） 确认所用木质包装已由输出国家/地区政府植物检疫机构认可的企业按照IPPC的要求进行除害处理并已加施IPPC专用标识；

　　　[image: image1.png]t |XX—000
YY




（2） 指明所用木质包装加施得IPPC专用标识上的国家编码号、输出国家或地方官方植物检疫机构批准的木质包装生产企业编号和除害处理方法；如果买方同意使用非木质包装，卖方应出具未使用木质包装的声明。

（3） 如果卖方未能及时提供上述证明或声明，卖方应赔偿买方因此遭受的所有损失和费用，包括但不限于仓储费、滞期费及滞箱费。

	6.1
	由境外提供货物的：

卖方应根据货物装卸及运输的不同要求，在每件包装上，用不褪色油墨以英文标刷如下内容：件号、毛重、净重、尺码(长×宽×高)以及“小心轻放”、 (此面向上”等字样，并刷有下列唛头：

                                 合同号         

                           Xingang， China

对于未包装货物，包含唛头的标签应置于货物的显著位置。

根据设备在装卸、运输上的不同要求，应以英文明显地在包装箱上印刷“轻放”、“勿倒置”、“保持干燥”等字样以及其它国际运输中通用的标记。对于重量为两吨或超过两吨的设备，还应在包装箱上标明重量、重心和起吊点。

	7
	由境外提供货物的：

目的港：中国天津新港或北京首都机场

价格条件：CIF中国天津新港或北京首都机场

由境内提供货物的：

   目的地为买方项目现场。货物的包装、运输、装卸等及相关费用均由卖方负责。发货前一周，卖方应将到货日期、货物重量、运输方式等信息通知买方。

	8.1
	由境外提供货物的：

卖方在每次发货后48小时内，将以传真及电子邮件方式通知买方合同号、品名、数量、发票金额、包装箱数量、总重量、包装箱体积(长x宽x高)、提单日、提单号、船只及启航日期等。

	9.2
	由境外提供货物的海运情况下：

卖方按合同总价110%投保，依据伦敦保险协会1982年1月1日货物险条款（A）、战争条款（货物）及罢工条款（货物）分别承保的一切险、战争险及罢工险，该保险单应以买方为受益人，并应表明在中国以合同币种进行赔付。

空运的情况下：

卖方按合同总价110%投保，依据伦敦保险协会1982年1月1日货物险条款（空运货物）、战争条款（空运货物）及罢工条款（空运货物）分别承保的一切险、战争险及罢工险，该保险单应以买方为受益人，并应表明在中国以合同币种进行赔付。

	9.6
	由境外提供货物的：

卖方将按合同中条款规定的装运时间在装运港发货。除非合同另有约定，卖方不得转运及分批交货。合同货物不能装在悬挂买方不能接受的国旗的船只上。船龄不能超过15年。

	10
	合同支付币种及金额：境外产品以美元支付，境内产品以人民币支付。

付款方法和条件：

1、由境外提供货物以美元支付的：

A: 买方在收到如下预付款单据并确认无误后向卖方以电汇方式支付合同总额10％的预付款：

1）标明合同号和唛头的发票正本3份、副本3份；

2）由买方可接受的卖方一流银行出具的预付款保函正本1份、副本2份

B: 90％的合同总额通过信用证向卖方支付，该信用证在交货前60天开出，受益人为卖方。

a.买方在卖方提交下列的单据给议付行后支付合同总额的80％。  

1)全套标明“运费已付”的空白背书的清洁海（空）运提单正本2份、副本3份，通知买方； 

2)卖方手签的合同总价80%(即  金额及币种)商业发票正本3份、副本3份，并应根据合同规定注明唛头、信用证号和合同号等内容； 

3)由制造商出具指定注明唛头、信用证号和合同号、毛重/净重（用kg表示）、尺寸（长×宽×高用cm表示）等内容的装箱单正本3份、副本3份； 

4)制造商出具的数量和质量证明，正本2份、副本2份； 

5)制造商出具的详细的工厂检验报告，正本2份、副本2份； 

6)投保本合同第6款约定的协会条款一切险，战争险及罢工险的、金额为合同总金额110%的以买方为受益人的保险单，正本1份、副本2份, 在中国以现金赔付； 

7)装船后卖方2个工作日内通知买方的传真的复印件； 

8)由第三方商会或行业协会机构出具的原产地证明书，正本2份、副本2份； 

9)如使用木质包装，由制造商出具的声明正本1份，副本2份，确认所用木质包装已由输出国/地区政府植物检疫机构认可的企业按照IPPC的要求进行除害处理并已加施IPPC专用标识；

或如果买方同意使用非木质包装，由制造商出具的“无木质包装声明”正本1份，副本2份。 

10)由最终用户和卖方签署的预验收证明正本2份，副本2份； 

11)卖方出具的即期汇票正本1份、副本2份。

12） 由卖方出具的书面证明在装船后2个工作日内将1/3正本海运提单、1份正本发票、1份正本装箱单及1份正本木包装声明或无木包装声明快递给开证申请人，一份快递收据为议付单据。

b.买方在货物最终验收后在信用证下支付合同总额的10％。

卖方须向议付行提供下列单据： 

1)标明唛头、信用证号和合同号的发票正本3份、副本3份； 

2)由最终用户和卖方签署的最终货物验收证明正本1份、副本2份； 

3)由买方可接受的卖方银行出具的质量保证期内有效的保函正本1份、副本1份； 

2、由境内提供货物以人民币支付的：

合同签订后凭买方出具的收款证明支付30％预付款，设备到货并经买方验收合格后凭验收证书和全额发票支付合同额的65％，其余5％质保期满后凭卖方收据支付。

3、其它费用：

发生的所有其它费用（如银行费用、税费等）由双方各自承担。

	10.3
	由境外提供货物的：

卖方须在发运后2个工作日内，以快递的方式将一套正本单据（发票，海/空运提单，箱单，木包装或者非木包装的声明及在中国的货运代理联系方式）寄给买方并传真确认。如卖方未按此办理，则卖方将承担由于货到港而单据未到所造成的买方付给海关的滞报金以及但不限于仓储费、滞期费及滞箱费。

	11.4.4
	卖方所提供的备件：详见备品备件清单。

	12.1
	卖方保证合同货物为采用一流的工艺由最好的材料制成。合同商品是全新的、未使用的，并在各方面均符合合同规定的质量标准及规格。

	12.2
	质量保证期：质量保证期从最终用户与卖方签订合同货物最终验收证明之日算起，详见技术协议。 

	12.3
	维修与更换缺陷部件的期限：详见 “技术协议”相应条款。

	14
	索赔：

(1) 在数量及规格上的差异:

A.如果在数量及规格方面出现差异，买方将在货到目的地后90天内以中国国家质量检验检疫总局及其分支机构或有资质的第三方检验机构出具的检验证书提出索赔。

B. 如果卖方对以上差异负有责任，卖方将在买卖双方商定的期限内负责补发短缺货物或进行更换并承担补发或更换的费用(在补发短缺货物或更换货物到达最终用户工厂前发生的)。如造成通关延误，应由卖方承担由此造成的滞报金、仓储费等相关费用。

(2) 在质量上的差异:

A. 如果发现货物在本合同条款12.2规定的质量保证期内有缺陷，买方将以中国国家质量检验检疫总局及其分支机构或有资质的第三方检验机构出具的检验报告向卖方提出书面通知。

B. 如果根据保证条款的规定卖方对出现的缺陷负有责任，卖方将在买卖双方商定的期限内,依买方的选择，以以下一种或几种联合的方式解决问题：

a. 卖方将自行负责费用修理有缺陷的货物。

b.卖方将自行负担费用并根据合同规定的质量、规格和性能以新的、完整的货物更换有缺陷的货物。条款12.2规定的保证条款将适用于更换的货物。

c. 卖方将根据买卖双方同意认定的货物损坏的状况、程度、降低货物价值.降价后，卖方将被解除保证责任。

(3).如果卖方未能在收到买方的索赔通知后7日之内予以答复，该索赔将已被视为被卖方接受。

(4)如果买方未能在本条款 (1)A和 (2)A规定的期限内提出索赔，买方将丧失对数量、规格及质量方面的差异的索赔权。

	16.1
	若卖方未能按合同规定的时间按时交货，除不可抗力以外，应支付迟交罚款，该罚款由付款银行从付款中扣除。迟交罚款计算方法为每7天扣迟交货物总价的0.5%，不足7天以7天计，但不能超过迟交货物总价的5%。若卖方在合同规定的交货期后10周内仍未发货，买方有权取消合同，尽管如此，卖方仍要付给买方迟交罚款。

	17.2
	在合同执行过程中，如果出现水灾、火灾、地震、暴风雪、旱灾、雹暴、飓风、战争、政府禁令或其它不可预料的事件且当事方不能控制、无法避免、无法克服，则任何一方不对合同部分或全部未履行而负责。然而，受事件影响的一方将尽快通知另一方该不可抗力事件的发生，且不晚于该事件发生后14天向另一方发一份有关当局出具的不可抗力事件证书或文件。

在这种情况下，卖方仍然有义务采取合理措施消除不可抗力影响并尽快发货。

	17.3
	如果不可抗力持续10周以上，双方将协商本合同的履行或终止。如果不可抗力事件发生后6个月内双方仍未达成一致，任何一方有权终止合同。

	19
	履约保证金： 

	20
	由本合同产生的或与本合同相关联的任何争议将通过友好协商解决。若通过友好协商未能达成一致，则：

1、由境外提供货物的

将争议提交在北京的中国国际经济和贸易仲裁委员会进行仲裁，并将依据申请仲裁时现行的仲裁规则进行。仲裁裁决是终局性的，对双方都具有约束力。任何一方不得寻求法庭或其它机构更改仲裁裁决。除非仲裁机构另有判决，否则仲裁费用由败诉方负担。

仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）按其仲裁规则和程序在北京进行。

仲裁的官方语言应为中文。

买卖双方及最终用户将成为本合同项下条款20中所述的仲裁条款当事人。

 2、由境内提供货物的

 双方均可就争议内容向买方所在地人民法院提起诉讼。诉讼费除法院另有判决外由败诉人承担。

	21
	合同终止：

1)除非有其它规定，本合同在以下任何一种情况下终止：

A.通过双方书面协议；或

B.如果另一方在合同规定的期限内违反其合同根本义务，并且在收到非违约方通知后的30日内未能提出补救措施。在这种情况下，非违约方可给另一方一个书面通知而终止合同。

2)合同终止不影响终止方的任何权力，包括但不限于由于终止而产生的损失的索赔权。

	24.1
	本合同所有附件、附录均为本合同不可分割的部分。如果出现矛盾，以本合同的描述为准。

在事先没得到另一方书面同意的情况下，一方不得将本合同下的权利或义务转让给第三方。

	25
	本合同应按照“1980年联合国国际货物销售合同公约”和中华人民共和国的法律进行解释。

	26.1
	本合同签字之日起生效并至完全、及时地履行完本合同项下各自义务止。

	26.2
	如需办理出口许可证，卖方应负责办理出口许可证，费用卖方自理。卖方必须对其程序、时限做出说明和承诺。出口许可证将在合同中规定为买方支付货款时卖方必须先行提交的单据之一。

	27
	本合同可以中、英文签署；两个版本如有矛盾，以中文为准。

	28
	本合同条款及条件的任何更改、补充及改变将在买卖双方达成一致的情况下，由双方的授权代表签字并形成书面形式。他们将成为本合同不可分割的部分并与合同本身具有同等效力。


	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	交货时间
	启运地点
	交货地点
	单价
	合价
	其他

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合同总计金额：


合同货物一览
PAGE  

