超净实验室环境控制系统改造询价公告

询价公告

经研究决定，中国铁道科学研究院节能环保劳卫研究所对超净实验室环境控制系统改造进行公开询价，现邀请具有此项供货能力的单位前来报价，具体内容如下：

设备名称：超净实验室环境控制系统

采购方式：公开询价

技术要求：技术要求见附件2

付款方式：签订合同后，支付合同价款30％的预付款，设计初稿验收后付20%，试运行完成并验收合格后，支付全部货款的40％，余款质保期满后付清。

供货商资格：凡注册资金100万元及以上,具备相关资质且能够在2015 年5月13日上午12时之前向我部提交符合下述要求的报价文件（一份正本、二份副本）的企业均有资格成为最终的供货商。

报价材料：

1)报价单：报价单应明示报价产品的品牌、型号、数量、单价、总价、交货时间、详列具体配置。

2)产品授权：报价单位为非生产厂家的，须在报价文件中附有原厂授权，以保证报价设备的品质及售后服务。

3)售后服务承诺书：承诺书应明示设备的安装调试、人员培训安排，售后服务单位，售后服务内容，免费服务的内容及免费期的起讫时间，免费期后的费用收取方法等。售后服务单位不是报价单位时，销售和售后服务单位应在承诺书上盖章确认。

4)报价单位资质文件：营业执照、税务登记证副本复印件（加盖公章）。及近3年销售业绩、质量、环境认证等其他报价单位认为必要的文件。

5)技术规格响应表：对照附件的技术要求逐项应答。

上述所有材料请装订、密封、签字盖章并于5月13日上午12:00点前送至 铁科院节能环保劳卫研究所103c室 。

供货单位的确定：收到供货商的报价文件后，我部将组织相关专家对各报价单位的报价材料进行技术和商务评审（如有需要将安排技术澄清或现场考察），经评审最优的报价单位将成为最终的供货商。请有意成为本次采购供应商的单位按下述方式索取详细资料。

地址：北京市海淀区大柳树路2号    邮编：100081

报价材料请送：中国铁道科学研究院节能环保劳卫研究所

联系人：王东黎

电话：010-51844209

email：wangdl@rails.cn

中国铁道科学研究院节能环保劳卫研究所

2015年5月4日

附件一

环保所超净实验室环境控制系统改造

询价文件

经研究决定，中国铁道科学研究院节能环保劳卫研究所对超净实验室环境控制系统改造进行公开询价，现邀请具有此项供货能力的单位前来报价，具体内容如下：

设备名称：超净实验室环境控制系统

采购方式：公开询价

技术要求：技术要求见附件2

付款方式：签订合同后，支付合同价款30％的预付款，设计初稿验收后付20%，试运行完成并验收合格后，支付全部货款的40％，余款质保期满后付清。

供货商资格：凡注册资金100万元及以上,具备相关资质且能够在2015 年5月13日上午12时之前向我部提交符合下述要求的报价文件（一份正本、二份副本）的企业均有资格成为最终的供货商。

报价材料：

1)报价单：报价单应明示报价产品的品牌、型号、数量、单价、总价、交货时间、详列具体配置。

2)产品授权：报价单位为非生产厂家的，须在报价文件中附有原厂授权，以保证报价设备的品质及售后服务。

3)售后服务承诺书：承诺书应明示设备的安装调试、人员培训安排，售后服务单位，售后服务内容，免费服务的内容及免费期的起讫时间，免费期后的费用收取方法等。售后服务单位不是报价单位时，销售和售后服务单位应在承诺书上盖章确认。

4)报价单位资质文件：营业执照、税务登记证副本复印件（加盖公章）。及近3年销售业绩、质量、环境认证等其他报价单位认为必要的文件。

5)技术规格响应表：对照附件的技术要求逐项应答。

上述所有材料请装订、密封、签字盖章并于5月13日上午12:00点前送至 铁科院节能环保劳卫研究所103c室 。

供货单位的确定：收到供货商的报价文件后，我部将组织相关专家对各报价单位的报价材料进行技术和商务评审（如有需要将安排技术澄清或现场考察），经评审最优的报价单位将成为最终的供货商。请有意成为本次采购供应商的单位按下述方式索取详细资料。

地址：北京市海淀区大柳树路2号    邮编：100081

报价材料请送：中国铁道科学研究院节能环保劳卫研究所

联系人：王东黎

电话：010-51844209

email：wangdl@rails.cn

中国铁道科学研究院节能环保劳卫研究所

2015年5月4日

附件二

环保所超净实验室环境控制系统改造

技术要求

中国铁道科学研究院节能环保劳卫研究所超净实验室改建项目，是对既有150m2超净实验室的更新改造，改造工程主要包括通风系统、电气系统和少量的基建、装饰工程。

一、通风系统

1、空调器：模块式风冷冷热水机组，风量3500m2/h

2、风机为变频风机，有利于差压调控

3、配套净化通风管道

4、配套碳钢阀门

5、铝合金风口、散流器

二、电气系统

1、更换强电配电箱1个

2、更换PLC控制箱1个（西门子）

3、照明线、插座线重新布设

4、电气配管

三、基建、装饰工程

1、新建空调机房：7000*3000*300

2、机房装饰

3、新建机组钢平台:1500*2100