询价函

各受邀报价单位：

我公司现以询价采购方式进行下列设备的采购，请按以下要求于     2015年07月16日（星期四）上午09时前将报价文件密封送至我公司招标办。

- 采购货物一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师机 | 启天M4360，预装WINXP-P系统；主机具有PCI插槽；不少于4个USB口；100M以上网卡；DVD光驱；19寸及以上方屏；含多媒体讲桌 | 台 | 1 |
| 2 | 学员机 | 启天M4360，预装WINXP-P系统；主机具有PCI插槽；不少于4个USB口；100M以上网卡；DVD光驱；19寸及以上方屏；含有学员相应桌椅 | 台 | 20 |
| 3 | 投影仪 | 明基（BenQ） MW3088，含电动幕（大于等于100寸） | 台 | 1 |
| 4 | 打印机 | DS3200H（含线缆），宽行针式USB口或并口带并口转USB线 | 台 | 1 |
| 5 | 交换机 | H3C S3100V2-26TP-EI交换机,24个RJ45口+1个光口 | 台 | 1 |
| 6 | 网络机柜 | 图腾42U网络机柜，大于1.2M；同时能够放置音响中功放与无线话筒接收装置 | 台 | 1 |
| 7 | 音响（功放、音箱、无线麦克风） | 狮乐会议音响，功放功率满足教室使用，无线麦克风不少于2个，其中之一要求随身携带式。 | 台 | 1 |
| 8 | 多媒体电子教室软件系统 | 红蜘蛛多媒体网络教室软件 | 套 | 1 |
| 9 | 综合布线 | 详见综合布线清单 | 项 | 1 |

- 本次购置综合布线清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2米网孔机柜 | 图腾2米 | 台 | 1 |
| 2 | 50*100桥架1.2 | 标准，符合机房布线要求相关规定 | 米 | 150 |
| 3 | 腾达48口配线架 | 腾达 | 个 | 1 |
| 4 | 瓷面防静电地板 | 标准，符合机房布线要求相关规定 | 平米 | 135 |
| 5 | 腾达超五类网线 | 腾达 | 米 | 1800 |
| 6 | 4平方BV电线 | 标准，符合机房布线要求相关规定 | 米 | 300 |
| 7 | 2.5*平方护套线 | 标准，符合机房布线要求相关规定 | 米 | 200 |
| 8 | 配电箱 | 标准，符合机房布线要求相关规定 | 套 | 1 |
| 9 | 网络安装强电安装 | 标准，符合机房布线要求相关规定 | 批 | 1 |
| 10 | 彩色标签 | 标准，符合机房布线要求相关规定 | 个 | 500 |
| 11 | 理线器 | 腾达 |  | 1 |
| 12 | 铜地插 | 标准，符合机房布线要求相关规定 | 只 | 50 |
| 13 | 水晶头 | 标准，符合机房布线要求相关规定 | 合 | 100 |
| 14 | 网络跳线 | 标准，符合机房布线要求相关规定 | 条 | 80 |

- 与采购货物相关的要求

1、本次询价为整体采购，询价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，投标报价包含货物制造、运输、安装调试、售后服务及技术培训等交付采购人使用前所有可能发生的费用，定标后不再增补任何费用。

2、交货期：以采购人供货通知为准。

3、供货地点：采购人指定的地点。

4、询价响应代应商的资质要求：（未达到以下资质要求的，将被视为无效询价响应）

- 要求企业实力强、具有可靠良好的资信状况。有呼和浩特铁路局实施案例。

（2）具有独立承担民事责任能力。

（3）具有良好的商业信誉。

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）具有符合实际现场的综合布线施工方案；

技术性能指标：客票实作培训客户端满足模拟售票窗口对车站级窗口售票（含退票、改签、结账等业务）、自动售票、自动检票等相关业务功能的培训；客票实作培训客户端满足模拟对互联网订票（含手机订票）、电话订票、互联网换票、电话订票换票等业务功能的培训；客票实作培训客户端对站车交互系统相关功能的培训；客票实作培训客户端对路局级相关业务功能（含数据维护、计划管理、管理监控等）的培训；客票实作培训客户端对路局营销系统的培训；客票实作培训客户端满足接入客票总体组的客票培训互联网接入平台；客票实作培训客户端要求通过1名教员同时对20名学员进行培训。客票实作培训客户端包括1套教员需要的培训环境和20个学员需要的培训环境。

（5）参加本批理论采购询价响应的前三年没有法律纠纷及不良记录，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（7）报价方必须具有完善的售后服务机构和售后服务体系。

5、报价方法必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。报价方提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等，必须符合最新国家标准。

6、询价文件的组成（正本一份、副本四份）询价响应声明书、开标报价一览表、规格技术参数表、售后服务体系说明及售后服务承诺、企业工商营业执照有效复印件、法人代表对询价响应供应商代表的询价授权书原件、被授权代表的身份证有效复印件，本询价文件其它条款要求提供的相关文件以及各询价响应供应商认为应该提供的其它相关文件（业绩证明、财务状况）。（文件格式详见附件，附件中未提供的参考格式，投标人可自拟）

7、货物安装所需的配件或附加件，在合同签订前由成交供应商提交具体清单供采购单位确认。

8、采购方在确定成交供应商后有权对成交产品的数量、款式、结构、规格做适当调整。

9、售后服务：本批采购空表要求自设备交付使用验收合格之日起1年免费保修，询价响应供应商可提供更长的保修年限；若设备发生故障，要求24小时内修复，询价响应供应商必须完全响应以上售后服务承诺，否则视为无效询价响应。

10、询价响应报价要求：询价响应总报价为货物送达采购人指定地点，经验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括运输、保险费、采购保管、安装（包括安装需的辅材、配件等）、产品检验检测、操作人员培训、税收以及售后服务等费用。

11、报价不得虚报各项技术指标，所供货物若不能符合要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。

12、评审、定标原则：在所有的询价文件符合或高于采购文件各项要求的情况下，报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同，以售后服务承诺最优者为成交供应商。

13、验收方法及标准

（1）验收依据：询价文件、询价响应文件及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

（2）货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。

14、出现下列情况之一者，投标文件无效，作为废标处理：

（1）未提供营业执照有效复印件（加盖投标公章）。

（2）询价响应文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件）。

（3）询价响应内容、售后服务没有实质性响应询价文件要求。

（4）未提供询价响应书、报价一览表、货物说明一览表、售后服务体系说明及售后服务承诺、企业工商营业执照有效复印件、法人代表对询价响应代表的询价响应授权原件。

联系人：     杨鑫冰

电话/传真： 010-51849120-6024

地址：北京市海淀区大柳树路2号中国铁道科学研究院内

北京经纬信息技术公司

2015年07月09日

询价响应声明书

北京经纬信息技术公司：

根据贵方为 客票实作培训客户端项目（JW-ZBWJ-1506)  询价项目及服务的询价邀请，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表询价响应供应商（询价响应供应商单位名称、地址）提交以下文件正本一份和副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、询价响应供应商将按询价文件规定履行合同责任和义务。

2、询价响应供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本投标有效期自开标之日起90个日历日，询价响应供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金（如有的话）将被没收。

4、询价响应供应商同意提供采购方可能要求的与其询价响应文件有关的一切数据或资料。

5、与本询价响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

询价响应供应商代表的姓名：             职务：

询价响应供应商（加盖公章）：

日期：      年     月     日

报价一览表

北京经纬信息技术公司：

在研究了询价文件中所有文件后，我公司对客票实作培训客户端项目实训教室采购（编号：JW-ZBWJ-1505）询价响应报价如下：

| 序号 | 货物名称、规格 | 数量 | 响应单价 | 合计金额（元） | 交付使用期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 合计总价（小写） |  |  |  |  |  |
| 金额合计（大写） |  |  |  |  |  |

（此表可延长）

询价响应供应商（签字）：                    日期：

注：1、填写此表格时不得改变表格的形式。

2、“交货期”指合同生效之日计起，多少日内完成合同规定全部产品的生产、运输、安装完毕、验收合格交付使用，交货期须以“日历天”为单位，或以具体截止日期表示。

3、询价响应单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

4、此表应经法定代表人或询价响应供应商授权代表签名，并盖上公章。

供应商名称：

法定代表人或授权询价响应供应商代表：

日     期:

法定代表人授权书（原件）

北京经纬信息技术公司：

（询价响应供应商全称）法定代表人           授权（询价响应供应商代表姓名）为询价响应供应商代表，代表本公司参加贵公司组织的             项目（询价编号          ）询价活动，全权代表本公司处理询价响应报价过程的一切事宜，包括但不限于：询价响应、参与谈判、签约等。询价响应供应商代表在询价响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。询价响应供应商代表无转委权。特此授予权。

本授权书自出具之日起生效。

询价响应供应商代表：      性别：   身份证号：

单位：                部门：         职务：

详细通讯地址：         邮政编码：        电话：

附：被授权人身份证件

授权方

询价响应供应商（全称并加盖公章）

法定代表人签字：

日   期：

被授权方

被询价响应供应商（全称并加盖公章）

日   期：